## Sheet1
2024年8月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月26日00：00-1：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 市供电局停电
|  | 8月26日1：00-2：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日2：00-3：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日3：00-4：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日4：00-5：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日5：00-6：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日6：00-7：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日7：00-8：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日8：00-9：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日9：00-10：00 | mg/L | 17.031 | 80 | 0.806 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日10：00-11：00 | mg/L | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 6-9 | 0 | 0.5 | 0 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 |  | 市供电局停电
|  | 8月26日11：00-12：00 | mg/L | 16.867 | 80 | 2.347 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.54 | 集中排放
|  | 8月26日12：00-13：00 | mg/L | 29.337 | 80 | 1.532 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.46 | 集中排放
|  | 8月26日13：00-14：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.78 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 2.109 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.98 | 集中排放
|  | 8月26日14：00-15：00 | mg/L | 19.683 | 80 | 0.774 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 3.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78 | 集中排放
|  | 8月26日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.45 | 集中排放
|  | 8月26日16：00-17：00 | mg/L | 17.301 | 80 | 0.764 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.3 | 集中排放
|  | 8月26日17：00-18：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.76 | 集中排放
|  | 8月26日18：00-19：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.699 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.315 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.12 | 集中排放
|  | 8月26日19：00-20：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.09 | 集中排放
|  | 8月26日20：00-21：00 | mg/L | 16.425 | 80 | 0.611 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.49 | 集中排放
|  | 8月26日21：00-22：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.58 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.44 | 集中排放
|  | 8月26日22：00-23：00 | mg/L | 17.122 | 80 | 0.586 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.29 | 集中排放
|  | 8月26日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.59 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.77 | 集中排放