## Sheet1
2024年8月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月28日00：00-1：00 | mg/L | 17.125 | 80 | 0.652 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.105 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 77.91 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月28日1：00-2：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.76 | 集中排放
|  | 8月28日2：00-3：00 | mg/L | 15.842 | 80 | 0.546 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.86 | 集中排放
|  | 8月28日3：00-4：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.015 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.94 | 集中排放
|  | 8月28日4：00-5：00 | mg/L | 17.344 | 80 | 0.544 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.06 | 集中排放
|  | 8月28日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.554 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.36 | 集中排放
|  | 8月28日6：00-7：00 | mg/L | 17.14 | 80 | 0.731 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.73 | 集中排放
|  | 8月28日7：00-8：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.86 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.12 | 集中排放
|  | 8月28日8：00-9：00 | mg/L | 15.137 | 80 | 0.705 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.68 | 集中排放
|  | 8月28日9：00-10：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.6 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.638 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.63 | 集中排放
|  | 8月28日10：00-11：00 | mg/L | 15.635 | 80 | 0.653 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.536 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.97 | 集中排放
|  | 8月28日11：00-12：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.01 | 集中排放
|  | 8月28日12：00-13：00 | mg/L | 16.915 | 80 | 0.678 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.95 | 集中排放
|  | 8月28日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.81 | 集中排放
|  | 8月28日14：00-15：00 | mg/L | 17.12 | 80 | 0.794 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.33 | 集中排放
|  | 8月28日15：00-16：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.88 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.357 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.47 | 集中排放
|  | 8月28日16：00-17：00 | mg/L | 16.493 | 80 | 0.88 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.57 | 集中排放
|  | 8月28日17：00-18：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.88 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 26.92 | 集中排放
|  | 8月28日18：00-19：00 | mg/L | 16.332 | 80 | 0.815 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.16 | 集中排放
|  | 8月28日19：00-20：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.559 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.17 | 集中排放
|  | 8月28日20：00-21：00 | mg/L | 15.873 | 80 | 0.764 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.62 | 集中排放
|  | 8月28日21：00-22：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.76 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.09 | 集中排放
|  | 8月28日22：00-23：00 | mg/L | 17.636 | 80 | 0.678 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.63 | 集中排放
|  | 8月28日23：00-24：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.67 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.46 | 集中排放