## Sheet1
2024年8月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月29日00：00-1：00 | mg/L | 16.464 | 80 | 0.632 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.551 | 15 | 31 | 50 | 35 | 50 |  | 20 | 72.14 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月29日1：00-2：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.64 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.67 | 集中排放
|  | 8月29日2：00-3：00 | mg/L | 16.304 | 80 | 0.646 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.69 | 集中排放
|  | 8月29日3：00-4：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 0.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.84 | 集中排放
|  | 8月29日4：00-5：00 | mg/L | 17.344 | 80 | 0.79 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.81 | 集中排放
|  | 8月29日5：00-6：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.44 | 集中排放
|  | 8月29日6：00-7：00 | mg/L | 15.789 | 80 | 0.685 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.52 | 集中排放
|  | 8月29日7：00-8：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.54 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 12.36 | 集中排放
|  | 8月29日8：00-9：00 | mg/L | 16.791 | 80 | 0.668 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.4 | 集中排放
|  | 8月29日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.98 | 集中排放
|  | 8月29日10：00-11：00 | mg/L | 17.438 | 80 | 0.626 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.42 | 集中排放
|  | 8月29日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.59 | 集中排放
|  | 8月29日12：00-13：00 | mg/L | 15.283 | 80 | 0.739 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.84 | 集中排放
|  | 8月29日13：00-14：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.89 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.09 | 集中排放
|  | 8月29日14：00-15：00 | mg/L | 15.526 | 80 | 0.71 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.96 | 集中排放
|  | 8月29日15：00-16：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.191 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.95 | 集中排放
|  | 8月29日16：00-17：00 | mg/L | 15.247 | 80 | 0.76 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.89 | 集中排放
|  | 8月29日17：00-18：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.89 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.926 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.36 | 集中排放
|  | 8月29日18：00-19：00 | mg/L | 16.42 | 80 | 0.878 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.2 | 集中排放
|  | 8月29日19：00-20：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.363 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.51 | 集中排放
|  | 8月29日20：00-21：00 | mg/L | 17.688 | 80 | 0.708 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.87 | 集中排放
|  | 8月29日21：00-22：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.28 | 集中排放
|  | 8月29日22：00-23：00 | mg/L | 16.502 | 80 | 0.665 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.611 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.34 | 集中排放
|  | 8月29日23：00-24：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.47 | 集中排放