## Sheet1
2024年8月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月30日00：00-1：00 | mg/L | 17.591 | 80 | 0.616 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.374 | 15 | 29 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 90.38 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月30日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.3 | 集中排放
|  | 8月30日2：00-3：00 | mg/L | 18.099 | 80 | 0.534 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.76 | 集中排放
|  | 8月30日3：00-4：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.01 | 集中排放
|  | 8月30日4：00-5：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.685 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.396 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.95 | 集中排放
|  | 8月30日5：00-6：00 | mg/L | 19.272 | 80 | 0.8 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.48 | 集中排放
|  | 8月30日6：00-7：00 | mg/L | 18.31 | 80 | 0.714 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.237 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.1 | 集中排放
|  | 8月30日7：00-8：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.65 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.607 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.78 | 集中排放
|  | 8月30日8：00-9：00 | mg/L | 16.672 | 80 | 0.673 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.52 | 集中排放
|  | 8月30日9：00-10：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.37 | 集中排放
|  | 8月30日10：00-11：00 | mg/L | 16.763 | 80 | 0.719 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.4 | 集中排放
|  | 8月30日11：00-12：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.74 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.19 | 集中排放
|  | 8月30日12：00-13：00 | mg/L | 17.097 | 80 | 0.683 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.3 | 集中排放
|  | 8月30日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.577 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.17 | 集中排放
|  | 8月30日14：00-15：00 | mg/L | 18.269 | 80 | 0.771 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.42 | 集中排放
|  | 8月30日15：00-16：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.86 | 集中排放
|  | 8月30日16：00-17：00 | mg/L | 17.686 | 80 | 0.705 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.3 | 集中排放
|  | 8月30日17：00-18：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.571 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 31.57 | 集中排放
|  | 8月30日18：00-19：00 | mg/L | 16.525 | 80 | 0.642 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.73 | 集中排放
|  | 8月30日19：00-20：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.063 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.39 | 集中排放
|  | 8月30日20：00-21：00 | mg/L | 18.69 | 80 | 0.583 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.28 | 集中排放
|  | 8月30日21：00-22：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.615 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.75 | 集中排放
|  | 8月30日22：00-23：00 | mg/L | 18.278 | 80 | 0.591 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.85 | 集中排放
|  | 8月30日23：00-24：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.66 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.55 | 集中排放