## Sheet1
2024年8月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（DW001） | 8月31日00：00-1：00 | mg/L | 17.24 | 80 | 0.576 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.368 | 15 | 30 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 86.62 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月31日1：00-2：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.6 | 集中排放
|  | 8月31日2：00-3：00 | mg/L | 16.207 | 80 | 0.668 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.37 | 集中排放
|  | 8月31日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.2 | 集中排放
|  | 8月31日4：00-5：00 | mg/L | 16.618 | 80 | 0.689 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.04 | 集中排放
|  | 8月31日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.61 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.96 | 集中排放
|  | 8月31日6：00-7：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.548 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.22 | 集中排放
|  | 8月31日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.15 | 集中排放
|  | 8月31日8：00-9：00 | mg/L | 18.44 | 80 | 0.528 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.62 | 集中排放
|  | 8月31日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.55 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.11 | 集中排放
|  | 8月31日10：00-11：00 | mg/L | 16.961 | 80 | 0.668 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.91 | 集中排放
|  | 8月31日11：00-12：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.31 | 集中排放
|  | 8月31日12：00-13：00 | mg/L | 14.954 | 80 | 0.614 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.71 | 集中排放
|  | 8月31日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.78 | 集中排放
|  | 8月31日14：00-15：00 | mg/L | 15.345 | 80 | 0.679 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.27 | 集中排放
|  | 8月31日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.82 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.88 | 集中排放
|  | 8月31日16：00-17：00 | mg/L | 15.987 | 80 | 0.759 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 18.89 | 集中排放
|  | 8月31日17：00-18：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.71 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.69 | 集中排放
|  | 8月31日18：00-19：00 | mg/L | 16.296 | 80 | 0.732 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.39 | 集中排放
|  | 8月31日19：00-20：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.522 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.73 | 集中排放
|  | 8月31日20：00-21：00 | mg/L | 18.436 | 80 | 0.672 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.97 | 集中排放
|  | 8月31日21：00-22：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.63 | 集中排放
|  | 8月31日22：00-23：00 | mg/L | 17.368 | 80 | 0.61 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.79 | 集中排放
|  | 8月31日23：00-24：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.61 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.97 | 集中排放