## Sheet1
2024年9月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月2日00：00-1：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月2日1：00-2：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日2：00-3：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日3：00-4：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日4：00-5：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日6：00-7：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 8.17 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日7：00-8：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日8：00-9：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.62 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.177 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日9：00-10：00 | mg/L | 19.152 | 80 | 1.215 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日10：00-11：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 2.75 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 5.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日11：00-12：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 2.75 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 5.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月2日12：00-13：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 2.75 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 5.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.11 | 集中排放
|  | 9月2日13：00-14：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 2.75 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 5.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.95 | 集中排放
|  | 9月2日14：00-15：00 | mg/L | 20.827 | 80 | 1.581 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 4.735 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.76 | 集中排放
|  | 9月2日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.19 | 集中排放
|  | 9月2日16：00-17：00 | mg/L | 16.715 | 80 | 0.693 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.607 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.63 | 集中排放
|  | 9月2日17：00-18：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.79 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.721 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.25 | 集中排放
|  | 9月2日18：00-19：00 | mg/L | 16.893 | 80 | 0.678 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.1 | 集中排放
|  | 9月2日19：00-20：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.73 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.75 | 集中排放
|  | 9月2日20：00-21：00 | mg/L | 16.988 | 80 | 0.623 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.82 | 集中排放
|  | 9月2日21：00-22：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.66 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.36 | 集中排放
|  | 9月2日22：00-23：00 | mg/L | 16.932 | 80 | 0.719 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.3 | 集中排放
|  | 9月2日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.77 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.69 | 集中排放