## Sheet1
2024年9月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月3日00：00-1：00 | mg/L | 16.263 | 80 | 0.695 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.047 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 87.25 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月3日1：00-2：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.63 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.77 | 集中排放
|  | 9月3日2：00-3：00 | mg/L | 17.765 | 80 | 0.614 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.23 | 集中排放
|  | 9月3日3：00-4：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.6 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.45 | 集中排放
|  | 9月3日4：00-5：00 | mg/L | 17.831 | 80 | 0.653 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.323 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.75 | 集中排放
|  | 9月3日5：00-6：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.6 | 集中排放
|  | 9月3日6：00-7：00 | mg/L | 19.156 | 80 | 0.637 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96 | 集中排放
|  | 9月3日7：00-8：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.58 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.27 | 集中排放
|  | 9月3日8：00-9：00 | mg/L | 18.58 | 80 | 0.691 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.118 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.28 | 集中排放
|  | 9月3日9：00-10：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.79 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.64 | 集中排放
|  | 9月3日10：00-11：00 | mg/L | 17.784 | 80 | 0.753 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.48 | 集中排放
|  | 9月3日11：00-12：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.72 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.81 | 集中排放
|  | 9月3日12：00-13：00 | mg/L | 16.896 | 80 | 0.725 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.91 | 集中排放
|  | 9月3日13：00-14：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.73 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.231 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.49 | 集中排放
|  | 9月3日14：00-15：00 | mg/L | 16.324 | 80 | 0.662 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.95 | 集中排放
|  | 9月3日15：00-16：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.545 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.16 | 集中排放
|  | 9月3日16：00-17：00 | mg/L | 16.148 | 80 | 0.6 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.44 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.71 | 集中排放
|  | 9月3日17：00-18：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.6 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.65 | 集中排放
|  | 9月3日18：00-19：00 | mg/L | 15.369 | 80 | 0.705 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.52 | 集中排放
|  | 9月3日19：00-20：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.57 | 集中排放
|  | 9月3日20：00-21：00 | mg/L | 16.857 | 80 | 0.674 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.41 | 集中排放
|  | 9月3日21：00-22：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.56 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.073 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.45 | 集中排放
|  | 9月3日22：00-23：00 | mg/L | 17.014 | 80 | 0.722 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.37 | 集中排放
|  | 9月3日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.34 | 集中排放