## Sheet1
2024年9月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月4日00：00-1：00 | mg/L | 15.972 | 80 | 0.86 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.165 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月4日1：00-2：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.85 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.3 | 集中排放
|  | 9月4日2：00-3：00 | mg/L | 16.229 | 80 | 0.866 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.53 | 集中排放
|  | 9月4日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.64 | 集中排放
|  | 9月4日4：00-5：00 | mg/L | 17.194 | 80 | 0.802 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.55 | 集中排放
|  | 9月4日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 0.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 9月4日6：00-7：00 | mg/L | 18.985 | 80 | 0.756 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 0.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.48 | 集中排放
|  | 9月4日7：00-8：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.78 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 0.912 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.84 | 集中排放
|  | 9月4日8：00-9：00 | mg/L | 17.996 | 80 | 0.816 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.06 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.74 | 集中排放
|  | 9月4日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.33 | 集中排放
|  | 9月4日10：00-11：00 | mg/L | 16.626 | 80 | 0.814 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.437 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.44 | 集中排放
|  | 9月4日11：00-12：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 169.98 | 集中排放
|  | 9月4日12：00-13：00 | mg/L | 17.185 | 80 | 0.821 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.37 | 集中排放
|  | 9月4日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.86 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.68 | 集中排放
|  | 9月4日14：00-15：00 | mg/L | 19.236 | 80 | 0.746 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.4 | 集中排放
|  | 9月4日15：00-16：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.977 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146.09 | 集中排放
|  | 9月4日16：00-17：00 | mg/L | 18.792 | 80 | 0.737 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.054 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.67 | 集中排放
|  | 9月4日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.62 | 集中排放
|  | 9月4日18：00-19：00 | mg/L | 17.791 | 80 | 0.789 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.172 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.67 | 集中排放
|  | 9月4日19：00-20：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.75 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 0.963 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.91 | 集中排放
|  | 9月4日20：00-21：00 | mg/L | 18.233 | 80 | 0.817 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.21 | 集中排放
|  | 9月4日21：00-22：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.88 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.27 | 集中排放
|  | 9月4日22：00-23：00 | mg/L | 17.823 | 80 | 0.742 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.406 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.45 | 集中排放
|  | 9月4日23：00-24：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.61 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.161 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.43 | 集中排放