## Sheet1
2024年9月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月5日00：00-1：00 | mg/L | 16.119 | 80 | 0.707 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.092 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 111.86 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月5日1：00-2：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.8 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 0.906 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.16 | 集中排放
|  | 9月5日2：00-3：00 | mg/L | 16.841 | 80 | 0.749 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.036 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.68 | 集中排放
|  | 9月5日3：00-4：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.3 | 集中排放
|  | 9月5日4：00-5：00 | mg/L | 15.733 | 80 | 0.731 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.03 | 集中排放
|  | 9月5日5：00-6：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.106 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.53 | 集中排放
|  | 9月5日6：00-7：00 | mg/L | 17.626 | 80 | 0.689 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.073 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.14 | 集中排放
|  | 9月5日7：00-8：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.045 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 21.2 | 集中排放
|  | 9月5日8：00-9：00 | mg/L | 16.954 | 80 | 0.661 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.64 | 集中排放
|  | 9月5日9：00-10：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.17 | 集中排放
|  | 9月5日10：00-11：00 | mg/L | 21.764 | 80 | 0.624 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.53 | 集中排放
|  | 9月5日11：00-12：00 | mg/L | 32.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.25 | 集中排放
|  | 9月5日12：00-13：00 | mg/L | 27.274 | 80 | 0.56 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.238 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.96 | 集中排放
|  | 9月5日13：00-14：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.57 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.531 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.4 | 集中排放
|  | 9月5日14：00-15：00 | mg/L | 17.082 | 80 | 0.57 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.89 | 集中排放
|  | 9月5日15：00-16：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.129 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.06 | 集中排放
|  | 9月5日16：00-17：00 | mg/L | 16.078 | 80 | 0.61 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.2 | 集中排放
|  | 9月5日17：00-18：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.33 | 集中排放
|  | 9月5日18：00-19：00 | mg/L | 18.165 | 80 | 0.7 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.567 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.73 | 集中排放
|  | 9月5日19：00-20：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.373 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.02 | 集中排放
|  | 9月5日20：00-21：00 | mg/L | 17.43 | 80 | 0.695 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.5 | 集中排放
|  | 9月5日21：00-22：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.64 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 0.93 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.59 | 集中排放
|  | 9月5日22：00-23：00 | mg/L | 16.058 | 80 | 0.765 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.98 | 集中排放
|  | 9月5日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.89 | 集中排放