## Sheet1
2024年9月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月6日00：00-1：00 | mg/L | 16.438 | 80 | 0.725 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.324 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 96.96 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月6日1：00-2：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.56 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.34 | 集中排放
|  | 9月6日2：00-3：00 | mg/L | 18.151 | 80 | 0.66 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.98 | 集中排放
|  | 9月6日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.184 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.62 | 集中排放
|  | 9月6日4：00-5：00 | mg/L | 17.636 | 80 | 0.665 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.29 | 集中排放
|  | 9月6日5：00-6：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.57 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.25 | 集中排放
|  | 9月6日6：00-7：00 | mg/L | 15.452 | 80 | 0.605 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.08 | 集中排放
|  | 9月6日7：00-8：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.64 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 0.921 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.5 | 集中排放
|  | 9月6日8：00-9：00 | mg/L | 16.351 | 80 | 0.704 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.039 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.24 | 集中排放
|  | 9月6日9：00-10：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.11 | 集中排放
|  | 9月6日10：00-11：00 | mg/L | 16.989 | 80 | 0.691 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.276 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.38 | 集中排放
|  | 9月6日11：00-12：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147.14 | 集中排放
|  | 9月6日12：00-13：00 | mg/L | 18.463 | 80 | 0.6 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.95 | 集中排放
|  | 9月6日13：00-14：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.576 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.42 | 集中排放
|  | 9月6日14：00-15：00 | mg/L | 16.338 | 80 | 0.57 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.84 | 集中排放
|  | 9月6日15：00-16：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.67 | 集中排放
|  | 9月6日16：00-17：00 | mg/L | 15.878 | 80 | 0.624 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.25 | 集中排放
|  | 9月6日17：00-18：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.7 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 1.613 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.95 | 集中排放
|  | 9月6日18：00-19：00 | mg/L | 17.373 | 80 | 0.725 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.487 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.59 | 集中排放
|  | 9月6日19：00-20：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.64 | 集中排放
|  | 9月6日20：00-21：00 | mg/L | 17.046 | 80 | 0.794 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.63 | 集中排放
|  | 9月6日21：00-22：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.84 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 0.9 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.66 | 集中排放
|  | 9月6日22：00-23：00 | mg/L | 15.268 | 80 | 0.83 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.64 | 集中排放
|  | 9月6日23：00-24：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.82 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117 | 集中排放