## Sheet1
2024年9月7日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月7日00：00-1：00 | mg/L | 16.338 | 80 | 0.835 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.476 | 15 | 30 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 98.64 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月7日1：00-2：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.994 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.83 | 集中排放
|  | 9月7日2：00-3：00 | mg/L | 17.561 | 80 | 0.748 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.87 | 集中排放
|  | 9月7日3：00-4：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.383 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.83 | 集中排放
|  | 9月7日4：00-5：00 | mg/L | 17.615 | 80 | 0.64 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.04 | 集中排放
|  | 9月7日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.64 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.48 | 集中排放
|  | 9月7日6：00-7：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.64 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.91 | 集中排放
|  | 9月7日7：00-8：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.64 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.11 | 集中排放
|  | 9月7日8：00-9：00 | mg/L | 17.342 | 80 | 0.722 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.3 | 集中排放
|  | 9月7日9：00-10：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.81 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.56 | 集中排放
|  | 9月7日10：00-11：00 | mg/L | 15.874 | 80 | 0.834 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.99 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.25 | 集中排放
|  | 9月7日11：00-12：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.86 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 0.91 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.74 | 集中排放
|  | 9月7日12：00-13：00 | mg/L | 16.967 | 80 | 0.826 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.988 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.85 | 集中排放
|  | 9月7日13：00-14：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.204 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.6 | 集中排放
|  | 9月7日14：00-15：00 | mg/L | 18.026 | 80 | 0.819 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.98 | 集中排放
|  | 9月7日15：00-16：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.85 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.34 | 集中排放
|  | 9月7日16：00-17：00 | mg/L | 17.792 | 80 | 0.783 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.48 | 集中排放
|  | 9月7日17：00-18：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.71 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.41 | 集中排放
|  | 9月7日18：00-19：00 | mg/L | 18.461 | 80 | 0.686 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.2 | 集中排放
|  | 9月7日19：00-20：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.38 | 集中排放
|  | 9月7日20：00-21：00 | mg/L | 16.424 | 80 | 0.746 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.49 | 集中排放
|  | 9月7日21：00-22：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.84 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.605 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.55 | 集中排放
|  | 9月7日22：00-23：00 | mg/L | 16.243 | 80 | 0.936 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.83 | 集中排放
|  | 9月7日23：00-24：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.04 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 0.902 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.59 | 集中排放