## Sheet1
2024年9月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月9日00：00-1：00 | mg/L | 15.403 | 80 | 0.805 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.601 | 15 | 31 | 50 | 35 | 50 |  | 20 | 90.47 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月9日1：00-2：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.72 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.11 | 集中排放
|  | 9月9日2：00-3：00 | mg/L | 15.967 | 80 | 0.66 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.31 | 集中排放
|  | 9月9日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.18 | 集中排放
|  | 9月9日4：00-5：00 | mg/L | 16.417 | 80 | 0.567 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.58 | 集中排放
|  | 9月9日5：00-6：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.52 | 集中排放
|  | 9月9日6：00-7：00 | mg/L | 17.161 | 80 | 0.624 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.51 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.6 | 集中排放
|  | 9月9日7：00-8：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.26 | 集中排放
|  | 9月9日8：00-9：00 | mg/L | 16.833 | 80 | 0.646 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.4 | 集中排放
|  | 9月9日9：00-10：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.584 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.96 | 集中排放
|  | 9月9日10：00-11：00 | mg/L | 16.237 | 80 | 0.569 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.48 | 集中排放
|  | 9月9日11：00-12：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.02 | 集中排放
|  | 9月9日12：00-13：00 | mg/L | 14.535 | 80 | 0.717 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.73 | 集中排放
|  | 9月9日13：00-14：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 159.51 | 集中排放
|  | 9月9日14：00-15：00 | mg/L | 14.634 | 80 | 0.852 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.28 | 集中排放
|  | 9月9日15：00-16：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.988 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.212 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.41 | 集中排放
|  | 9月9日16：00-17：00 | mg/L | 61.359 | 80 | 1.797 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 3.655 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.88 | 集中排放
|  | 9月9日17：00-18：00 | mg/L | 57.537 | 80 | 0.75 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.99 | 集中排放
|  | 9月9日18：00-19：00 | mg/L | 15.636 | 80 | 0.79 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.279 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.38 | 集中排放
|  | 9月9日19：00-20：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.82 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.753 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.69 | 集中排放
|  | 9月9日20：00-21：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.837 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.719 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.3 | 集中排放
|  | 9月9日21：00-22：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.623 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.39 | 集中排放
|  | 9月9日22：00-23：00 | mg/L | 18.998 | 80 | 0.674 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.707 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.74 | 集中排放
|  | 9月9日23：00-24：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.61 | 集中排放