## Sheet1
2024年9月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月10日00：00-1：00 | mg/L | 18.446 | 80 | 0.823 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 2.125 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 103.96 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月10日1：00-2：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 1.04 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 2.643 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.3 | 集中排放
|  | 9月10日2：00-3：00 | mg/L | 16.802 | 80 | 0.939 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.88 | 集中排放
|  | 9月10日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.86 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.77 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.96 | 集中排放
|  | 9月10日4：00-5：00 | mg/L | 47.134 | 80 | 1.108 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.77 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.05 | 集中排放
|  | 9月10日5：00-6：00 | mg/L | 14.123 | 80 | 1.3 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.288 | 0.5 | 1.585 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 130.17 | 集中排放
|  | 9月10日6：00-7：00 | mg/L | 76.432 | 80 | 1.048 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.39 | 集中排放
|  | 9月10日7：00-8：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.85 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.637 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.78 | 集中排放
|  | 9月10日8：00-9：00 | mg/L | 15.466 | 80 | 0.659 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.86 | 集中排放
|  | 9月10日9：00-10：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151.87 | 集中排放
|  | 9月10日10：00-11：00 | mg/L | 16.21 | 80 | 0.611 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.65 | 集中排放
|  | 9月10日11：00-12：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.33 | 集中排放
|  | 9月10日12：00-13：00 | mg/L | 16.777 | 80 | 0.589 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.216 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.35 | 集中排放
|  | 9月10日13：00-14：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.51 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.559 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.78 | 集中排放
|  | 9月10日14：00-15：00 | mg/L | 15.299 | 80 | 0.628 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.14 | 集中排放
|  | 9月10日15：00-16：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.57 | 集中排放
|  | 9月10日16：00-17：00 | mg/L | 15.892 | 80 | 0.787 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.159 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.22 | 集中排放
|  | 9月10日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.84 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.954 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.86 | 集中排放
|  | 9月10日18：00-19：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.767 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.051 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.87 | 集中排放
|  | 9月10日19：00-20：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.71 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.31 | 集中排放
|  | 9月10日20：00-21：00 | mg/L | 16.871 | 80 | 0.699 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.69 | 集中排放
|  | 9月10日21：00-22：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 0.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.19 | 集中排放
|  | 9月10日22：00-23：00 | mg/L | 15.369 | 80 | 0.707 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.79 | 集中排放
|  | 9月10日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.72 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.73 | 集中排放