## Sheet1
2024年9月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月11日00：00-1：00 | mg/L | 16.566 | 80 | 0.72 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.257 | 15 | 30 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 64.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月11日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.72 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.96 | 集中排放
|  | 9月11日2：00-3：00 | mg/L | 16.967 | 80 | 0.687 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.39 | 集中排放
|  | 9月11日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.66 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.59 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 77.77 | 集中排放
|  | 9月11日4：00-5：00 | mg/L | 16.545 | 80 | 0.616 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.15 | 集中排放
|  | 9月11日5：00-6：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.04 | 集中排放
|  | 9月11日6：00-7：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.613 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.358 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.95 | 集中排放
|  | 9月11日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.631 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.76 | 集中排放
|  | 9月11日8：00-9：00 | mg/L | 15.658 | 80 | 0.75 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.489 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.49 | 集中排放
|  | 9月11日9：00-10：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.1 | 集中排放
|  | 9月11日10：00-11：00 | mg/L | 16.849 | 80 | 0.741 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.9 | 集中排放
|  | 9月11日11：00-12：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.66 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.584 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.39 | 集中排放
|  | 9月11日12：00-13：00 | mg/L | 15.713 | 80 | 0.737 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.05 | 集中排放
|  | 9月11日13：00-14：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.8 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.65 | 集中排放
|  | 9月11日14：00-15：00 | mg/L | 17.811 | 80 | 0.712 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.75 | 集中排放
|  | 9月11日15：00-16：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.098 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.9 | 集中排放
|  | 9月11日16：00-17：00 | mg/L | 18.766 | 80 | 0.755 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.55 | 集中排放
|  | 9月11日17：00-18：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.85 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.83 | 集中排放
|  | 9月11日18：00-19：00 | mg/L | 18.871 | 80 | 0.664 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.33 | 集中排放
|  | 9月11日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.63 | 集中排放
|  | 9月11日20：00-21：00 | mg/L | 17.694 | 80 | 0.575 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.12 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.98 | 集中排放
|  | 9月11日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.84 | 集中排放
|  | 9月11日22：00-23：00 | mg/L | 15.076 | 80 | 0.744 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.414 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.07 | 集中排放
|  | 9月11日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.291 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.52 | 集中排放