## Sheet1
2024年9月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月12日00：00-1：00 | mg/L | 16.105 | 80 | 0.797 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.392 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 112.32 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月12日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.76 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.69 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.66 | 集中排放
|  | 9月12日2：00-3：00 | mg/L | 16.503 | 80 | 0.641 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.76 | 集中排放
|  | 9月12日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.54 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.22 | 集中排放
|  | 9月12日4：00-5：00 | mg/L | 16.487 | 80 | 0.67 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.316 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.01 | 集中排放
|  | 9月12日5：00-6：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.8 | 集中排放
|  | 9月12日6：00-7：00 | mg/L | 16.682 | 80 | 0.769 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.139 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.39 | 集中排放
|  | 9月12日7：00-8：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.488 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.04 | 集中排放
|  | 9月12日8：00-9：00 | mg/L | 16.274 | 80 | 0.641 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.96 | 集中排放
|  | 9月12日9：00-10：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 0.54 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.09 | 集中排放
|  | 9月12日10：00-11：00 | mg/L | 17.872 | 80 | 0.632 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.54 | 集中排放
|  | 9月12日11：00-12：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.71 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.904 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.83 | 集中排放
|  | 9月12日12：00-13：00 | mg/L | 17.729 | 80 | 0.801 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.973 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.03 | 集中排放
|  | 9月12日13：00-14：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.88 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.181 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.04 | 集中排放
|  | 9月12日14：00-15：00 | mg/L | 17.417 | 80 | 0.853 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.271 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.53 | 集中排放
|  | 9月12日15：00-16：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.83 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.14 | 集中排放
|  | 9月12日16：00-17：00 | mg/L | 15.368 | 80 | 0.766 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.382 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.83 | 集中排放
|  | 9月12日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.908 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.92 | 集中排放
|  | 9月12日18：00-19：00 | mg/L | 15.534 | 80 | 0.715 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.909 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.65 | 集中排放
|  | 9月12日19：00-20：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.72 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 0.913 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.52 | 集中排放
|  | 9月12日20：00-21：00 | mg/L | 16.235 | 80 | 0.8 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.002 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.27 | 集中排放
|  | 9月12日21：00-22：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.09 | 集中排放
|  | 9月12日22：00-23：00 | mg/L | 16.085 | 80 | 0.801 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.71 | 集中排放
|  | 9月12日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.74 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.88 | 集中排放