## Sheet1
2024年9月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月13日00：00-1：00 | mg/L | 16.067 | 80 | 0.687 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.183 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 90.76 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月13日1：00-2：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.47 | 集中排放
|  | 9月13日2：00-3：00 | mg/L | 17.888 | 80 | 0.603 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.45 | 集中排放
|  | 9月13日3：00-4：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.57 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.57 | 集中排放
|  | 9月13日4：00-5：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.724 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.08 | 集中排放
|  | 9月13日5：00-6：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.65 | 集中排放
|  | 9月13日6：00-7：00 | mg/L | 16.171 | 80 | 0.696 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.394 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.24 | 集中排放
|  | 9月13日7：00-8：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.19 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.96 | 集中排放
|  | 9月13日8：00-9：00 | mg/L | 15.232 | 80 | 0.545 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.122 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.24 | 集中排放
|  | 9月13日9：00-10：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.54 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.916 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 129.62 | 集中排放
|  | 9月13日10：00-11：00 | mg/L | 32.956 | 80 | 1.903 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 2.391 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.15 | 集中排放
|  | 9月13日11：00-12：00 | mg/L | 60.5 | 80 | 2.72 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 4.422 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.97 | 集中排放
|  | 9月13日12：00-13：00 | mg/L | 46.502 | 80 | 1.741 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 3.649 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.26 | 集中排放
|  | 9月13日13：00-14：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.61 | 集中排放
|  | 9月13日14：00-15：00 | mg/L | 16.952 | 80 | 0.833 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.346 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.23 | 集中排放
|  | 9月13日15：00-16：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.8 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.45 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.08 | 集中排放
|  | 9月13日16：00-17：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.816 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.77 | 集中排放
|  | 9月13日17：00-18：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.83 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.29 | 集中排放
|  | 9月13日18：00-19：00 | mg/L | 17.619 | 80 | 0.757 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.85 | 集中排放
|  | 9月13日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.39 | 集中排放
|  | 9月13日20：00-21：00 | mg/L | 16.551 | 80 | 0.653 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.964 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.22 | 集中排放
|  | 9月13日21：00-22：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.67 | 集中排放
|  | 9月13日22：00-23：00 | mg/L | 18.871 | 80 | 0.672 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.35 | 集中排放
|  | 9月13日23：00-24：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.72 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.61 | 集中排放