## Sheet1
2024年9月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月16日00：00-1：00 | mg/L | 17.158 | 80 | 0.76 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.474 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 102.37 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月16日1：00-2：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.79 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.425 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.58 | 集中排放
|  | 9月16日2：00-3：00 | mg/L | 17.156 | 80 | 0.775 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.345 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.44 | 集中排放
|  | 9月16日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.58 | 集中排放
|  | 9月16日4：00-5：00 | mg/L | 16.109 | 80 | 0.675 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.225 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.86 | 集中排放
|  | 9月16日5：00-6：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.59 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.682 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.27 | 集中排放
|  | 9月16日6：00-7：00 | mg/L | 16.281 | 80 | 0.62 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.551 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.42 | 集中排放
|  | 9月16日7：00-8：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.65 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.12 | 集中排放
|  | 9月16日8：00-9：00 | mg/L | 17.481 | 80 | 0.675 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 147.29 | 集中排放
|  | 9月16日9：00-10：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.7 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 164.11 | 集中排放
|  | 9月16日10：00-11：00 | mg/L | 16.565 | 80 | 0.65 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.86 | 集中排放
|  | 9月16日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.314 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.99 | 集中排放
|  | 9月16日12：00-13：00 | mg/L | 16.571 | 80 | 0.555 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.381 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.37 | 集中排放
|  | 9月16日13：00-14：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.51 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.71 | 集中排放
|  | 9月16日14：00-15：00 | mg/L | 15.867 | 80 | 0.688 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.534 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.49 | 集中排放
|  | 9月16日15：00-16：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.11 | 集中排放
|  | 9月16日16：00-17：00 | mg/L | 15.64 | 80 | 0.865 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.266 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151.44 | 集中排放
|  | 9月16日17：00-18：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.86 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.016 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.11 | 集中排放
|  | 9月16日18：00-19：00 | mg/L | 15.071 | 80 | 0.811 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.84 | 集中排放
|  | 9月16日19：00-20：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.76 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.587 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.79 | 集中排放
|  | 9月16日20：00-21：00 | mg/L | 15.173 | 80 | 0.755 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.74 | 集中排放
|  | 9月16日21：00-22：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.154 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.47 | 集中排放
|  | 9月16日22：00-23：00 | mg/L | 16.017 | 80 | 0.755 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.02 | 集中排放
|  | 9月16日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.76 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.627 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.05 | 集中排放