## Sheet1
2024年9月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月17日00：00-1：00 | mg/L | 15.526 | 80 | 0.784 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.551 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 96.8 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月17日1：00-2：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.69 | 集中排放
|  | 9月17日2：00-3：00 | mg/L | 16.583 | 80 | 0.786 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.71 | 集中排放
|  | 9月17日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.44 | 集中排放
|  | 9月17日4：00-5：00 | mg/L | 17.99 | 80 | 0.726 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.95 | 集中排放
|  | 9月17日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.69 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.343 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.05 | 集中排放
|  | 9月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.473 | 80 | 0.729 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 27.76 | 集中排放
|  | 9月17日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.77 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 0.976 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.38 | 集中排放
|  | 9月17日8：00-9：00 | mg/L | 16.217 | 80 | 0.707 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.087 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.35 | 集中排放
|  | 9月17日9：00-10：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.22 | 集中排放
|  | 9月17日10：00-11：00 | mg/L | 14.569 | 80 | 0.582 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.49 | 集中排放
|  | 9月17日11：00-12：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.064 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.05 | 集中排放
|  | 9月17日12：00-13：00 | mg/L | 14.829 | 80 | 0.539 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.3 | 集中排放
|  | 9月17日13：00-14：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.56 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.09 | 集中排放
|  | 9月17日14：00-15：00 | mg/L | 16.136 | 80 | 0.57 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.539 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.49 | 集中排放
|  | 9月17日15：00-16：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.03 | 集中排放
|  | 9月17日16：00-17：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月17日17：00-18：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月17日18：00-19：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月17日19：00-20：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 8 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月17日20：00-21：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月17日21：00-22：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月17日22：00-23：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月17日23：00-24：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.303 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放