## Sheet1
2024年9月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月28日00：00-1：00 | mg/L | 17.525 | 80 | 0.562 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.638 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 127.98 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月28日1：00-2：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.53 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 146.21 | 集中排放
|  | 9月28日2：00-3：00 | mg/L | 17.749 | 80 | 0.697 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.67 | 集中排放
|  | 9月28日3：00-4：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.26 | 集中排放
|  | 9月28日4：00-5：00 | mg/L | 17.283 | 80 | 0.675 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.213 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.08 | 集中排放
|  | 9月28日5：00-6：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.53 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.534 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.77 | 集中排放
|  | 9月28日6：00-7：00 | mg/L | 17.054 | 80 | 0.605 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.04 | 集中排放
|  | 9月28日7：00-8：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.67 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.71 | 集中排放
|  | 9月28日8：00-9：00 | mg/L | 16.022 | 80 | 0.659 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.072 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.82 | 集中排放
|  | 9月28日9：00-10：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.65 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.95 | 集中排放
|  | 9月28日10：00-11：00 | mg/L | 17.688 | 80 | 0.687 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.34 | 集中排放
|  | 9月28日11：00-12：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.72 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 177.93 | 集中排放
|  | 9月28日12：00-13：00 | mg/L | 19.319 | 80 | 0.72 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.171 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.36 | 集中排放
|  | 9月28日13：00-14：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.72 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 0.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.41 | 集中排放
|  | 9月28日14：00-15：00 | mg/L | 18.167 | 80 | 0.72 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.05 | 集中排放
|  | 9月28日15：00-16：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.72 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.125 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.35 | 集中排放
|  | 9月28日16：00-17：00 | mg/L | 17.133 | 80 | 0.72 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.13 | 集中排放
|  | 9月28日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.72 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.58 | 集中排放
|  | 9月28日18：00-19：00 | mg/L | 18.06 | 80 | 0.657 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.253 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.32 | 集中排放
|  | 9月28日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.6 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.648 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.58 | 集中排放
|  | 9月28日20：00-21：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.653 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.476 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.79 | 集中排放
|  | 9月28日21：00-22：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.08 | 集中排放
|  | 9月28日22：00-23：00 | mg/L | 17.457 | 80 | 0.642 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.173 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.52 | 集中排放
|  | 9月28日23：00-24：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.59 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.29 | 集中排放