## Sheet1
2024年9月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月30日00：00-1：00 | mg/L | 17.69 | 80 | 0.591 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.38 | 15 | 30 | 50 | 34 | 50 |  | 20 | 138.19 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月30日1：00-2：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 155.21 | 集中排放
|  | 9月30日2：00-3：00 | mg/L | 17.88 | 80 | 0.697 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.197 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.92 | 集中排放
|  | 9月30日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.53 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158.83 | 集中排放
|  | 9月30日4：00-5：00 | mg/L | 15.821 | 80 | 0.677 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.53 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.06 | 集中排放
|  | 9月30日5：00-6：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.58 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162.08 | 集中排放
|  | 9月30日6：00-7：00 | mg/L | 17.129 | 80 | 0.668 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.106 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.95 | 集中排放
|  | 9月30日7：00-8：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.18 | 集中排放
|  | 9月30日8：00-9：00 | mg/L | 17.885 | 80 | 0.673 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.028 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.57 | 集中排放
|  | 9月30日9：00-10：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 0.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 151.68 | 集中排放
|  | 9月30日10：00-11：00 | mg/L | 16.817 | 80 | 0.615 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 0.938 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.58 | 集中排放
|  | 9月30日11：00-12：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.63 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 166.75 | 集中排放
|  | 9月30日12：00-13：00 | mg/L | 18.635 | 80 | 0.589 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.26 | 集中排放
|  | 9月30日13：00-14：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.88 | 集中排放
|  | 9月30日14：00-15：00 | mg/L | 17.702 | 80 | 0.632 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.36 | 集中排放
|  | 9月30日15：00-16：00 | mg/L | 22.485 | 80 | 1.414 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 2.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.49 | 集中排放
|  | 9月30日16：00-17：00 | mg/L | 50.1 | 80 | 1.296 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 9.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.72 | 集中排放
|  | 9月30日17：00-18：00 | mg/L | 50.1 | 80 | 0.57 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 9.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.74 | 集中排放
|  | 9月30日18：00-19：00 | mg/L | 67.209 | 80 | 0.576 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 6.817 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.14 | 集中排放
|  | 9月30日19：00-20：00 | mg/L | 59.684 | 80 | 0.58 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.013 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 176.31 | 集中排放
|  | 9月30日20：00-21：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.741 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.016 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.05 | 集中排放
|  | 9月30日21：00-22：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.02 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172.14 | 集中排放
|  | 9月30日22：00-23：00 | mg/L | 15.185 | 80 | 0.702 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.028 | 0.5 | 1.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156.49 | 集中排放
|  | 9月30日23：00-24：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.263 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 172.22 | 集中排放