## Sheet1
2024年10月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月8日00：00-1：00 | mg/L | 18.435 | 80 | 0.988 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.31 | 15 | 31 | 50 | 35 | 50 |  | 20 | 95.71 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月8日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.13 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.166 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.02 | 集中排放
|  | 10月8日2：00-3：00 | mg/L | 17.581 | 80 | 1.033 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.06 | 集中排放
|  | 10月8日3：00-4：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.95 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111 | 集中排放
|  | 10月8日4：00-5：00 | mg/L | 15.302 | 80 | 0.912 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.43 | 集中排放
|  | 10月8日5：00-6：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.88 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.05 | 集中排放
|  | 10月8日6：00-7：00 | mg/L | 15.872 | 80 | 0.697 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.335 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.13 | 集中排放
|  | 10月8日7：00-8：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 0.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.81 | 集中排放
|  | 10月8日8：00-9：00 | mg/L | 16.798 | 80 | 0.653 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.018 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.61 | 集中排放
|  | 10月8日9：00-10：00 | mg/L | 25.897 | 80 | 1.457 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.854 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.63 | 集中排放
|  | 10月8日10：00-11：00 | mg/L | 29.794 | 80 | 0.68 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 3.967 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.76 | 集中排放
|  | 10月8日11：00-12：00 | mg/L | 14.558 | 80 | 0.707 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.672 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.88 | 集中排放
|  | 10月8日12：00-13：00 | mg/L | 14.648 | 80 | 0.68 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.145 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 122.25 | 集中排放
|  | 10月8日13：00-14：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.6 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.996 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.4 | 集中排放
|  | 10月8日14：00-15：00 | mg/L | 15.587 | 80 | 0.739 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.175 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.71 | 集中排放
|  | 10月8日15：00-16：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.84 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.594 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 10.18 | 集中排放
|  | 10月8日16：00-17：00 | mg/L | 17.079 | 80 | 0.8 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 11.06 | 集中排放
|  | 10月8日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.4 | 集中排放
|  | 10月8日18：00-19：00 | mg/L | 18.273 | 80 | 0.741 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.43 | 集中排放
|  | 10月8日19：00-20：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.72 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160.43 | 集中排放
|  | 10月8日20：00-21：00 | mg/L | 18.054 | 80 | 1.15 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.551 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.05 | 集中排放
|  | 10月8日21：00-22：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 1.47 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.56 | 集中排放
|  | 10月8日22：00-23：00 | mg/L | 15.633 | 80 | 1 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.92 | 集中排放
|  | 10月8日23：00-24：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.65 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.427 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.87 | 集中排放