## Sheet1
2024年10月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月21日00：00-1：00 | mg/L | 18.384 | 80 | 0.676 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.558 | 15 | 30 | 50 | 35 | 50 |  | 20 | 117.66 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月21日1：00-2：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.76 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.93 | 集中排放
|  | 10月21日2：00-3：00 | mg/L | 17.241 | 80 | 0.694 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.3 | 集中排放
|  | 10月21日3：00-4：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.65 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.012 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.95 | 集中排放
|  | 10月21日4：00-5：00 | mg/L | 16.226 | 80 | 0.662 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.76 | 集中排放
|  | 10月21日5：00-6：00 | mg/L | 15.5 | 80 | 0.67 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.515 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 158.07 | 集中排放
|  | 10月21日6：00-7：00 | mg/L | 16.323 | 80 | 0.616 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.385 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.57 | 集中排放
|  | 10月21日7：00-8：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 36.59 | 集中排放
|  | 10月21日8：00-9：00 | mg/L | 18.198 | 80 | 0.753 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.299 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.4 | 集中排放
|  | 10月21日9：00-10：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.87 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.626 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.15 | 集中排放
|  | 10月21日10：00-11：00 | mg/L | 19.288 | 80 | 0.84 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.457 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.95 | 集中排放
|  | 10月21日11：00-12：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.82 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.133 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 138.35 | 集中排放
|  | 10月21日12：00-13：00 | mg/L | 19.142 | 80 | 0.731 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.282 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.63 | 集中排放
|  | 10月21日13：00-14：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.76 | 集中排放
|  | 10月21日14：00-15：00 | mg/L | 17.067 | 80 | 0.623 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.469 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.62 | 集中排放
|  | 10月21日15：00-16：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.284 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.83 | 集中排放
|  | 10月21日16：00-17：00 | mg/L | 15.226 | 80 | 0.566 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.423 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.16 | 集中排放
|  | 10月21日17：00-18：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.55 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.69 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.99 | 集中排放
|  | 10月21日18：00-19：00 | mg/L | 16.105 | 80 | 0.627 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.586 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.94 | 集中排放
|  | 10月21日19：00-20：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.384 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.29 | 集中排放
|  | 10月21日20：00-21：00 | mg/L | 16.98 | 80 | 0.762 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.3 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.72 | 集中排放
|  | 10月21日21：00-22：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.82 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 162.39 | 集中排放
|  | 10月21日22：00-23：00 | mg/L | 16.83 | 80 | 0.732 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 150.47 | 集中排放
|  | 10月21日23：00-24：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.67 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.623 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 163.07 | 集中排放