## Sheet1
2024年10月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 10月27日00：00-1：00 | mg/L | 17.783 | 80 | 0.743 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.429 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 124.02 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 10月27日1：00-2：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.222 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.99 | 集中排放
|  | 10月27日2：00-3：00 | mg/L | 17.946 | 80 | 0.672 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 1.4 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.62 | 集中排放
|  | 10月27日3：00-4：00 | mg/L | 16.2 | 80 | 0.63 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 141.15 | 集中排放
|  | 10月27日4：00-5：00 | mg/L | 16.71 | 80 | 0.56 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.676 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.18 | 集中排放
|  | 10月27日5：00-6：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.51 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 0.98 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 140.85 | 集中排放
|  | 10月27日6：00-7：00 | mg/L | 17.233 | 80 | 0.684 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.085 | 0.5 | 1.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.65 | 集中排放
|  | 10月27日7：00-8：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.81 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.474 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.54 | 集中排放
|  | 10月27日8：00-9：00 | mg/L | 17.507 | 80 | 0.654 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.081 | 0.5 | 1.306 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.74 | 集中排放
|  | 10月27日9：00-10：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 0.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.56 | 集中排放
|  | 10月27日10：00-11：00 | mg/L | 18.608 | 80 | 0.54 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 135.11 | 集中排放
|  | 10月27日11：00-12：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.565 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 152.4 | 集中排放
|  | 10月27日12：00-13：00 | mg/L | 17.306 | 80 | 0.696 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.466 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.83 | 集中排放
|  | 10月27日13：00-14：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.81 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 154.8 | 集中排放
|  | 10月27日14：00-15：00 | mg/L | 16.047 | 80 | 0.701 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.156 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.93 | 集中排放
|  | 10月27日15：00-16：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.62 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 0.948 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.48 | 集中排放
|  | 10月27日16：00-17：00 | mg/L | 18.023 | 80 | 0.586 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.84 | 集中排放
|  | 10月27日17：00-18：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 134.36 | 集中排放
|  | 10月27日18：00-19：00 | mg/L | 17.299 | 80 | 0.658 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.78 | 集中排放
|  | 10月27日19：00-20：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.73 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156.01 | 集中排放
|  | 10月27日20：00-21：00 | mg/L | 15.659 | 80 | 0.69 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.058 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 143.4 | 集中排放
|  | 10月27日21：00-22：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 1.075 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 160.87 | 集中排放
|  | 10月27日22：00-23：00 | mg/L | 16.783 | 80 | 0.666 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.71 | 集中排放
|  | 10月27日23：00-24：00 | mg/L | 19 | 80 | 0.67 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.085 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.28 | 集中排放