## Sheet1
2024年11月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月6日00：00-1：00 | mg/L | 27.688 | 80 | 0.678 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.456 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 106.91 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月6日1：00-2：00 | mg/L | 34.7 | 80 | 0.79 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.74 | 集中排放
|  | 11月6日2：00-3：00 | mg/L | 27.415 | 80 | 0.79 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.2 | 集中排放
|  | 11月6日3：00-4：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.79 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.606 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.29 | 集中排放
|  | 11月6日4：00-5：00 | mg/L | 18.78 | 80 | 0.691 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.67 | 集中排放
|  | 11月6日5：00-6：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.5 | 集中排放
|  | 11月6日6：00-7：00 | mg/L | 28.387 | 80 | 0.673 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.56 | 集中排放
|  | 11月6日7：00-8：00 | mg/L | 36.6 | 80 | 0.71 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 1.947 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.06 | 集中排放
|  | 11月6日8：00-9：00 | mg/L | 32.75 | 80 | 0.809 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.772 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.89 | 集中排放
|  | 11月6日9：00-10：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 0.88 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 153.85 | 集中排放
|  | 11月6日10：00-11：00 | mg/L | 31.266 | 80 | 0.717 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.283 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.71 | 集中排放
|  | 11月6日11：00-12：00 | mg/L | 38.4 | 80 | 0.6 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.158 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.93 | 集中排放
|  | 11月6日12：00-13：00 | mg/L | 35.056 | 80 | 0.635 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.1 | 集中排放
|  | 11月6日13：00-14：00 | mg/L | 29.8 | 80 | 0.66 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 123.58 | 集中排放
|  | 11月6日14：00-15：00 | mg/L | 28.077 | 80 | 0.631 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 132.64 | 集中排放
|  | 11月6日15：00-16：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 0.61 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 0.942 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.28 | 集中排放
|  | 11月6日16：00-17：00 | mg/L | 21.627 | 80 | 0.547 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.113 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.8 | 集中排放
|  | 11月6日17：00-18：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.547 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106 | 集中排放
|  | 11月6日18：00-19：00 | mg/L | 22.14 | 80 | 0.633 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.42 | 集中排放
|  | 11月6日19：00-20：00 | mg/L | 32.4 | 80 | 0.73 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 0.978 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.64 | 集中排放
|  | 11月6日20：00-21：00 | mg/L | 29.707 | 80 | 0.644 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 113.99 | 集中排放
|  | 11月6日21：00-22：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.58 | 10 | 8 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.53 | 集中排放
|  | 11月6日22：00-23：00 | mg/L | 25.074 | 80 | 0.534 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.419 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.67 | 集中排放
|  | 11月6日23：00-24：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 0.5 | 10 | 8 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.325 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.77 | 集中排放