## Sheet1
2024年11月9日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月9日00：00-1：00 | mg/L | 21.002 | 80 | 0.697 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.444 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 101.1 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月9日1：00-2：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.84 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.573 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 124.67 | 集中排放
|  | 11月9日2：00-3：00 | mg/L | 20.341 | 80 | 0.818 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.68 | 集中排放
|  | 11月9日3：00-4：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 0.8 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.579 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.42 | 集中排放
|  | 11月9日4：00-5：00 | mg/L | 24.851 | 80 | 0.794 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.79 | 集中排放
|  | 11月9日5：00-6：00 | mg/L | 27 | 80 | 0.79 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.76 | 集中排放
|  | 11月9日6：00-7：00 | mg/L | 26.659 | 80 | 0.68 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.84 | 集中排放
|  | 11月9日7：00-8：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.77 | 集中排放
|  | 11月9日8：00-9：00 | mg/L | 29.665 | 80 | 0.563 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.42 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.29 | 集中排放
|  | 11月9日9：00-10：00 | mg/L | 35.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.205 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.74 | 集中排放
|  | 11月9日10：00-11：00 | mg/L | 30.339 | 80 | 0.649 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.56 | 集中排放
|  | 11月9日11：00-12：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 0.74 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.28 | 集中排放
|  | 11月9日12：00-13：00 | mg/L | 22.255 | 80 | 0.663 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.61 | 集中排放
|  | 11月9日13：00-14：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 2.32 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.67 | 集中排放
|  | 11月9日14：00-15：00 | mg/L | 21.719 | 80 | 0.595 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 2.077 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.5 | 集中排放
|  | 11月9日15：00-16：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.59 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.87 | 集中排放
|  | 11月9日16：00-17：00 | mg/L | 21.678 | 80 | 0.683 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.89 | 集中排放
|  | 11月9日17：00-18：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.76 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 20.93 | 集中排放
|  | 11月9日18：00-19：00 | mg/L | 21.054 | 80 | 0.782 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.277 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.18 | 集中排放
|  | 11月9日19：00-20：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.8 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 156.76 | 集中排放
|  | 11月9日20：00-21：00 | mg/L | 20.743 | 80 | 1.359 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.712 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.29 | 集中排放
|  | 11月9日21：00-22：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 1.83 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.983 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.78 | 集中排放
|  | 11月9日22：00-23：00 | mg/L | 26.384 | 80 | 1.183 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.721 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.64 | 集中排放
|  | 11月9日23：00-24：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 0.63 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 2.05 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.84 | 集中排放