## Sheet1
2024年11月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月23日00：00-1：00 | mg/L | 14.838 | 80 | 0.595 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.083 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 96.73 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月23日1：00-2：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.52 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.44 | 集中排放
|  | 11月23日2：00-3：00 | mg/L | 11.721 | 80 | 0.72 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.96 | 集中排放
|  | 11月23日3：00-4：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.84 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.01 | 集中排放
|  | 11月23日4：00-5：00 | mg/L | 11.791 | 80 | 0.664 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.293 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.18 | 集中排放
|  | 11月23日5：00-6：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.11 | 集中排放
|  | 11月23日6：00-7：00 | mg/L | 11.208 | 80 | 0.697 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 13.96 | 集中排放
|  | 11月23日7：00-8：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.966 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.69 | 集中排放
|  | 11月23日8：00-9：00 | mg/L | 11.283 | 80 | 0.718 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.099 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.73 | 集中排放
|  | 11月23日9：00-10：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.6 | 集中排放
|  | 11月23日10：00-11：00 | mg/L | 12.419 | 80 | 0.618 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 131.17 | 集中排放
|  | 11月23日11：00-12：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.58 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.35 | 集中排放
|  | 11月23日12：00-13：00 | mg/L | 11.93 | 80 | 0.642 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 133.76 | 集中排放
|  | 11月23日13：00-14：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.68 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.945 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.66 | 集中排放
|  | 11月23日14：00-15：00 | mg/L | 12.019 | 80 | 0.593 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 125.49 | 集中排放
|  | 11月23日15：00-16：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 144.04 | 集中排放
|  | 11月23日16：00-17：00 | mg/L | 1.651 | 80 | 0.515 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.067 | 0.5 | 1.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.36 | 集中排放
|  | 11月23日17：00-18：00 | mg/L | 27.313 | 80 | 0.5 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.01 | 集中排放
|  | 11月23日18：00-19：00 | mg/L | 54.8 | 80 | 0.617 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.93 | 集中排放
|  | 11月23日19：00-20：00 | mg/L | 54.8 | 80 | 0.69 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.001 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 149.96 | 集中排放
|  | 11月23日20：00-21：00 | mg/L | 34.435 | 80 | 0.733 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 145.53 | 集中排放
|  | 11月23日21：00-22：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.76 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.571 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 165.85 | 集中排放
|  | 11月23日22：00-23：00 | mg/L | 11.807 | 80 | 0.723 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.26 | 集中排放
|  | 11月23日23：00-24：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.7 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.317 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 189.96 | 集中排放