## Sheet1
2024年12月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月4日00：00-1：00 | mg/L | 14.238 | 80 | 0.814 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.027 | 0.5 | 2.05 | 15 | 30 | 50 | 35 | 50 |  | 20 | 71.62 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月4日1：00-2：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 0.81 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.028 | 0.5 | 1.389 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.57 | 集中排放
|  | 12月4日2：00-3：00 | mg/L | 15.357 | 80 | 0.651 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.025 | 0.5 | 1.496 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.6 | 集中排放
|  | 12月4日3：00-4：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.02 | 0.5 | 1.725 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.13 | 集中排放
|  | 12月4日4：00-5：00 | mg/L | 14.17 | 80 | 0.672 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.023 | 0.5 | 2.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.41 | 集中排放
|  | 12月4日5：00-6：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.75 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.028 | 0.5 | 3.753 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.66 | 集中排放
|  | 12月4日6：00-7：00 | mg/L | 14.76 | 80 | 0.653 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.416 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.5 | 集中排放
|  | 12月4日7：00-8：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 2.673 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.26 | 集中排放
|  | 12月4日8：00-9：00 | mg/L | 16.16 | 80 | 0.651 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 2.242 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.21 | 集中排放
|  | 12月4日9：00-10：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.5 | 集中排放
|  | 12月4日10：00-11：00 | mg/L | 16.936 | 80 | 0.647 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.362 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.81 | 集中排放
|  | 12月4日11：00-12：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.83 | 集中排放
|  | 12月4日12：00-13：00 | mg/L | 18.452 | 80 | 0.59 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.467 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.73 | 集中排放
|  | 12月4日13：00-14：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.57 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.35 | 集中排放
|  | 12月4日14：00-15：00 | mg/L | 19.717 | 80 | 0.746 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.519 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.71 | 集中排放
|  | 12月4日15：00-16：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.832 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.18 | 集中排放
|  | 12月4日16：00-17：00 | mg/L | 22.067 | 80 | 0.872 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.711 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.01 | 集中排放
|  | 12月4日17：00-18：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 0.88 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.436 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.21 | 集中排放
|  | 12月4日18：00-19：00 | mg/L | 19.718 | 80 | 0.758 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.53 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.08 | 集中排放
|  | 12月4日19：00-20：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.41 | 集中排放
|  | 12月4日20：00-21：00 | mg/L | 15.835 | 80 | 0.716 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.761 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.6 | 集中排放
|  | 12月4日21：00-22：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.74 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.81 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.45 | 集中排放
|  | 12月4日22：00-23：00 | mg/L | 14.403 | 80 | 0.716 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.651 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.63 | 集中排放
|  | 12月4日23：00-24：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.8 | 集中排放