## Sheet1
2024年12月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月28日00：00-1：00 | mg/L | 14.248 | 80 | 0.707 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.287 | 15 | 25 | 50 | 29 | 50 |  | 20 | 76.55 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月28日1：00-2：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.73 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.52 | 集中排放
|  | 12月28日2：00-3：00 | mg/L | 15.528 | 80 | 0.73 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.2 | 集中排放
|  | 12月28日3：00-4：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.05 | 集中排放
|  | 12月28日4：00-5：00 | mg/L | 15.733 | 80 | 0.741 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.43 | 集中排放
|  | 12月28日5：00-6：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.374 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.97 | 集中排放
|  | 12月28日6：00-7：00 | mg/L | 15.532 | 80 | 0.634 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.377 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.09 | 集中排放
|  | 12月28日7：00-8：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.087 | 0.5 | 1.392 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.22 | 集中排放
|  | 12月28日8：00-9：00 | mg/L | 15.977 | 80 | 0.709 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.2 | 集中排放
|  | 12月28日9：00-10：00 | mg/L | 15.4 | 80 | 0.87 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.665 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.01 | 集中排放
|  | 12月28日10：00-11：00 | mg/L | 15.103 | 80 | 0.718 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.544 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.41 | 集中排放
|  | 12月28日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.58 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.04 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.4 | 集中排放
|  | 12月28日12：00-13：00 | mg/L | 14.386 | 80 | 0.732 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.068 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.97 | 集中排放
|  | 12月28日13：00-14：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.87 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.88 | 集中排放
|  | 12月28日14：00-15：00 | mg/L | 15.007 | 80 | 0.833 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.84 | 集中排放
|  | 12月28日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.8 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.91 | 集中排放
|  | 12月28日16：00-17：00 | mg/L | 16.692 | 80 | 0.653 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 2.668 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.92 | 集中排放
|  | 12月28日17：00-18：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.327 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.81 | 集中排放
|  | 12月28日18：00-19：00 | mg/L | 15.529 | 80 | 0.687 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.6 | 集中排放
|  | 12月28日19：00-20：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.84 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.669 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.9 | 集中排放
|  | 12月28日20：00-21：00 | mg/L | 14.851 | 80 | 0.71 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.56 | 集中排放
|  | 12月28日21：00-22：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.59 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.095 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.87 | 集中排放
|  | 12月28日22：00-23：00 | mg/L | 15.808 | 80 | 0.606 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.686 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.43 | 集中排放
|  | 12月28日23：00-24：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.03 | 集中排放