## Sheet1
2024年12月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 12月29日00：00-1：00 | mg/L | 14.343 | 80 | 0.589 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.89 | 15 | 24 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 56.35 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 12月29日1：00-2：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.56 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 3.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.5 | 集中排放
|  | 12月29日2：00-3：00 | mg/L | 14.817 | 80 | 0.56 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 3.685 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.73 | 集中排放
|  | 12月29日3：00-4：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.56 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.74 | 集中排放
|  | 12月29日4：00-5：00 | mg/L | 15.988 | 80 | 0.668 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.53 | 集中排放
|  | 12月29日5：00-6：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 3.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.44 | 集中排放
|  | 12月29日6：00-7：00 | mg/L | 16.369 | 80 | 0.806 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 3.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.29 | 集中排放
|  | 12月29日7：00-8：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 19.02 | 集中排放
|  | 12月29日8：00-9：00 | mg/L | 13.792 | 80 | 0.804 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.04 | 集中排放
|  | 12月29日9：00-10：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.249 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.21 | 集中排放
|  | 12月29日10：00-11：00 | mg/L | 13.08 | 80 | 0.657 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.288 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.27 | 集中排放
|  | 12月29日11：00-12：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.449 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.08 | 集中排放
|  | 12月29日12：00-13：00 | mg/L | 14.028 | 80 | 0.57 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.88 | 集中排放
|  | 12月29日13：00-14：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.486 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.96 | 集中排放
|  | 12月29日14：00-15：00 | mg/L | 14.407 | 80 | 0.626 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.461 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.71 | 集中排放
|  | 12月29日15：00-16：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.66 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.11 | 集中排放
|  | 12月29日16：00-17：00 | mg/L | 15.517 | 80 | 0.767 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.351 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.45 | 集中排放
|  | 12月29日17：00-18：00 | mg/L | 15.9 | 80 | 0.87 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.418 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 28.44 | 集中排放
|  | 12月29日18：00-19：00 | mg/L | 15.206 | 80 | 0.809 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.421 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.49 | 集中排放
|  | 12月29日19：00-20：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.75 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.04 | 集中排放
|  | 12月29日20：00-21：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.75 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月29日21：00-22：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.75 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月29日22：00-23：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.75 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 12月29日23：00-24：00 | mg/L | 14 | 80 | 0.75 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.432 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放