## Sheet1
2025年1月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 1月12日00：00-1：00 | mg/L | 13.561 | 80 | 0.87 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.277 | 15 | 23 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 82.24 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 1月12日1：00-2：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.87 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.088 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.55 | 集中排放
|  | 1月12日2：00-3：00 | mg/L | 14.87 | 80 | 0.759 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.4 | 集中排放
|  | 1月12日3：00-4：00 | mg/L | 16.6 | 80 | 0.61 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.9 | 集中排放
|  | 1月12日4：00-5：00 | mg/L | 15.932 | 80 | 0.61 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.554 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.77 | 集中排放
|  | 1月12日5：00-6：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.61 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.143 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.51 | 集中排放
|  | 1月12日6：00-7：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.644 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.117 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.5 | 集中排放
|  | 1月12日7：00-8：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.962 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.68 | 集中排放
|  | 1月12日8：00-9：00 | mg/L | 15.118 | 80 | 0.626 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 0.989 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.35 | 集中排放
|  | 1月12日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.54 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.142 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.65 | 集中排放
|  | 1月12日10：00-11：00 | mg/L | 15.897 | 80 | 0.582 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.67 | 集中排放
|  | 1月12日11：00-12：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.295 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.67 | 集中排放
|  | 1月12日12：00-13：00 | mg/L | 13.021 | 80 | 0.619 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.99 | 集中排放
|  | 1月12日13：00-14：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.59 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.465 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.63 | 集中排放
|  | 1月12日14：00-15：00 | mg/L | 14.729 | 80 | 0.64 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.445 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.04 | 集中排放
|  | 1月12日15：00-16：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.98 | 集中排放
|  | 1月12日16：00-17：00 | mg/L | 16.414 | 80 | 0.635 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.04 | 集中排放
|  | 1月12日17：00-18：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 0.993 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.11 | 集中排放
|  | 1月12日18：00-19：00 | mg/L | 16.531 | 80 | 0.538 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.063 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.36 | 集中排放
|  | 1月12日19：00-20：00 | mg/L | 16.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.72 | 集中排放
|  | 1月12日20：00-21：00 | mg/L | 16.365 | 80 | 0.529 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.434 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.88 | 集中排放
|  | 1月12日21：00-22：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.5 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.372 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.75 | 集中排放
|  | 1月12日22：00-23：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.546 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.1 | 集中排放
|  | 1月12日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.61 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.07 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.02 | 集中排放