## Sheet1
2025年2月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月15日00：00-1：00 | mg/L | 15.76 | 80 | 2.27 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.187 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 33.62 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月15日1：00-2：00 | mg/L | 15.7 | 80 | 2.27 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.478 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.2 | 集中排放
|  | 2月15日2：00-3：00 | mg/L | 14.697 | 80 | 2.27 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.363 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.02 | 集中排放
|  | 2月15日3：00-4：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 2.27 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.126 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.99 | 集中排放
|  | 2月15日4：00-5：00 | mg/L | 13.483 | 80 | 2.27 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38 | 集中排放
|  | 2月15日5：00-6：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 2.27 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.56 | 集中排放
|  | 2月15日6：00-7：00 | mg/L | 14.343 | 80 | 2.27 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.419 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.02 | 集中排放
|  | 2月15日7：00-8：00 | mg/L | 15 | 80 | 2.27 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.199 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.03 | 集中排放
|  | 2月15日8：00-9：00 | mg/L | 14.518 | 80 | 2.27 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.33 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.61 | 集中排放
|  | 2月15日9：00-10：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 2.27 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.598 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.6 | 集中排放
|  | 2月15日10：00-11：00 | mg/L | 14.117 | 80 | 1.009 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.483 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18.64 | 集中排放
|  | 2月15日11：00-12：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.52 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 15.32 | 集中排放
|  | 2月15日12：00-13：00 | mg/L | 15.44 | 80 | 1.457 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.346 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 16.22 | 集中排放
|  | 2月15日13：00-14：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 2 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.538 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.67 | 集中排放
|  | 2月15日14：00-15：00 | mg/L | 15.42 | 80 | 1.141 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 23.08 | 集中排放
|  | 2月15日15：00-16：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.64 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 19.8 | 集中排放
|  | 2月15日16：00-17：00 | mg/L | 15.011 | 80 | 0.627 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 19.21 | 集中排放
|  | 2月15日17：00-18：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.052 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 15.26 | 集中排放
|  | 2月15日18：00-19：00 | mg/L | 15.445 | 80 | 0.721 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18.98 | 集中排放
|  | 2月15日19：00-20：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.78 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.349 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 16.81 | 集中排放
|  | 2月15日20：00-21：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.648 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.23 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.16 | 集中排放
|  | 2月15日21：00-22：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 0.992 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 23.18 | 集中排放
|  | 2月15日22：00-23：00 | mg/L | 14.345 | 80 | 0.739 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.14 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.17 | 集中排放
|  | 2月15日23：00-24：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.435 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.14 | 集中排放