## Sheet1
2025年2月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月16日00：00-1：00 | mg/L | 15.217 | 80 | 0.802 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.32 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 24.36 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月16日1：00-2：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18.94 | 集中排放
|  | 2月16日2：00-3：00 | mg/L | 14.038 | 80 | 0.836 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.39 | 集中排放
|  | 2月16日3：00-4：00 | mg/L | 15 | 80 | 0.87 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.527 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.2 | 集中排放
|  | 2月16日4：00-5：00 | mg/L | 14.291 | 80 | 1.008 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.18 | 集中排放
|  | 2月16日5：00-6：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 1.09 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.084 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.04 | 集中排放
|  | 2月16日6：00-7：00 | mg/L | 14.744 | 80 | 1.215 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.61 | 集中排放
|  | 2月16日7：00-8：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.29 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.141 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 23.27 | 集中排放
|  | 2月16日8：00-9：00 | mg/L | 19.515 | 80 | 1.178 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.42 | 集中排放
|  | 2月16日9：00-10：00 | mg/L | 23.2 | 80 | 1.11 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 2.639 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.5 | 集中排放
|  | 2月16日10：00-11：00 | mg/L | 19.859 | 80 | 0.793 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.139 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.2 | 集中排放
|  | 2月16日11：00-12：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.99 | 集中排放
|  | 2月16日12：00-13：00 | mg/L | 13.829 | 80 | 0.538 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.226 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71 | 集中排放
|  | 2月16日13：00-14：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.089 | 0.5 | 1.419 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.16 | 集中排放
|  | 2月16日14：00-15：00 | mg/L | 14.163 | 80 | 0.519 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.36 | 集中排放
|  | 2月16日15：00-16：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.53 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.014 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.88 | 集中排放
|  | 2月16日16：00-17：00 | mg/L | 16.262 | 80 | 0.598 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.178 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.59 | 集中排放
|  | 2月16日17：00-18：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.43 | 集中排放
|  | 2月16日18：00-19：00 | mg/L | 15.482 | 80 | 0.578 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.75 | 集中排放
|  | 2月16日19：00-20：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.53 | 集中排放
|  | 2月16日20：00-21：00 | mg/L | 14.929 | 80 | 0.664 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.24 | 集中排放
|  | 2月16日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.74 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.581 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36 | 集中排放
|  | 2月16日22：00-23：00 | mg/L | 14.278 | 80 | 0.61 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.45 | 集中排放
|  | 2月16日23：00-24：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.53 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.313 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.52 | 集中排放