## Sheet1
2025年2月24日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 2月24日00：00-1：00 | mg/L | 14.613 | 80 | 0.594 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.516 | 15 | 26 | 40 | 31 | 50 |  | 20 | 154.78 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 2月24日1：00-2：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.58 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.074 | 0.5 | 1.708 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 166.64 | 集中排放
|  | 2月24日2：00-3：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.591 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.634 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 145.81 | 集中排放
|  | 2月24日3：00-4：00 | mg/L | 16.7 | 80 | 0.6 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 157.82 | 集中排放
|  | 2月24日4：00-5：00 | mg/L | 15.28 | 80 | 0.74 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 146.02 | 集中排放
|  | 2月24日5：00-6：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.86 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 159.98 | 集中排放
|  | 2月24日6：00-7：00 | mg/L | 14.232 | 80 | 0.758 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.806 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.14 | 集中排放
|  | 2月24日7：00-8：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.21 | 集中排放
|  | 2月24日8：00-9：00 | mg/L | 15.338 | 80 | 0.782 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.76 | 集中排放
|  | 2月24日9：00-10：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.19 | 集中排放
|  | 2月24日10：00-11：00 | mg/L | 13.195 | 80 | 0.864 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.86 | 集中排放
|  | 2月24日11：00-12：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.85 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.24 | 集中排放
|  | 2月24日12：00-13：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.717 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.553 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.11 | 集中排放
|  | 2月24日13：00-14：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 2.087 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.53 | 集中排放
|  | 2月24日14：00-15：00 | mg/L | 13.554 | 80 | 0.669 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.912 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 112.94 | 集中排放
|  | 2月24日15：00-16：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.73 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.512 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.56 | 集中排放
|  | 2月24日16：00-17：00 | mg/L | 15.277 | 80 | 0.619 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.588 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.36 | 集中排放
|  | 2月24日17：00-18：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.52 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.762 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.29 | 集中排放
|  | 2月24日18：00-19：00 | mg/L | 14.227 | 80 | 0.604 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 1.641 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.06 | 集中排放
|  | 2月24日19：00-20：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.06 | 集中排放
|  | 2月24日20：00-21：00 | mg/L | 15.586 | 80 | 0.759 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.285 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.94 | 集中排放
|  | 2月24日21：00-22：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.83 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.48 | 集中排放
|  | 2月24日22：00-23：00 | mg/L | 14.68 | 80 | 0.777 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.36 | 集中排放
|  | 2月24日23：00-24：00 | mg/L | 15.3 | 80 | 0.73 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.059 | 0.5 | 1.108 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.75 | 集中排放