## Sheet1
2025年3月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月1日00：00-1：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.717 | 10 | 8.06 | 6-9 | 0.019 | 0.5 | 1.192 | 15 | 27 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 94.55 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月1日1：00-2：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.81 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.024 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.55 | 集中排放
|  | 3月1日2：00-3：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.916 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.02 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.92 | 集中排放
|  | 3月1日3：00-4：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 1.03 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.015 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.69 | 集中排放
|  | 3月1日4：00-5：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.958 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.017 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.5 | 集中排放
|  | 3月1日5：00-6：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.02 | 0.5 | 1.593 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.97 | 集中排放
|  | 3月1日6：00-7：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.875 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.015 | 0.5 | 1.497 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 53.88 | 集中排放
|  | 3月1日7：00-8：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.87 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.007 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 17.42 | 集中排放
|  | 3月1日8：00-9：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.716 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.007 | 0.5 | 1.164 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.85 | 集中排放
|  | 3月1日9：00-10：00 | mg/L | 13.966 | 80 | 0.55 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.008 | 0.5 | 0.912 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.94 | 集中排放
|  | 3月1日10：00-11：00 | mg/L | 12.727 | 80 | 0.54 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.011 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.33 | 集中排放
|  | 3月1日11：00-12：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.53 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.016 | 0.5 | 1.404 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.94 | 集中排放
|  | 3月1日12：00-13：00 | mg/L | 12.637 | 80 | 0.702 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.02 | 0.5 | 1.29 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.53 | 集中排放
|  | 3月1日13：00-14：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.025 | 0.5 | 1.017 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.82 | 集中排放
|  | 3月1日14：00-15：00 | mg/L | 14.099 | 80 | 0.738 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.017 | 0.5 | 1.151 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54 | 集中排放
|  | 3月1日15：00-16：00 | mg/L | 16.5 | 80 | 0.57 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.005 | 0.5 | 1.471 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.45 | 集中排放
|  | 3月1日16：00-17：00 | mg/L | 15.344 | 80 | 0.541 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.009 | 0.5 | 1.366 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 48.72 | 集中排放
|  | 3月1日17：00-18：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.51 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.016 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.13 | 集中排放
|  | 3月1日18：00-19：00 | mg/L | 13.336 | 80 | 0.519 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.72 | 集中排放
|  | 3月1日19：00-20：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.53 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.58 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.51 | 集中排放
|  | 3月1日20：00-21：00 | mg/L | 14.019 | 80 | 0.658 | 10 | 8 | 6-9 | 0.02 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.43 | 集中排放
|  | 3月1日21：00-22：00 | mg/L | 15.1 | 80 | 0.8 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.018 | 0.5 | 1.24 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.24 | 集中排放
|  | 3月1日22：00-23：00 | mg/L | 14.558 | 80 | 0.663 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.354 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.02 | 集中排放
|  | 3月1日23：00-24：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.028 | 0.5 | 1.624 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.86 | 集中排放