## Sheet1
2025年3月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月6日00：00-1：00 | mg/L | 11.77 | 80 | 0.727 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.034 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 90.08 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月6日1：00-2：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.905 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.67 | 集中排放
|  | 3月6日2：00-3：00 | mg/L | 30.412 | 80 | 4 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 3.38 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.81 | 集中排放
|  | 3月6日3：00-4：00 | mg/L | 59.8 | 80 | 6.44 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.421 | 0.5 | 9.495 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.72 | 集中排放
|  | 3月6日4：00-5：00 | mg/L | 42.4 | 80 | 3.311 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.286 | 0.5 | 7.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.14 | 集中排放
|  | 3月6日5：00-6：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.85 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.246 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.46 | 集中排放
|  | 3月6日6：00-7：00 | mg/L | 12.799 | 80 | 0.733 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 1.176 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.66 | 集中排放
|  | 3月6日7：00-8：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.64 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.89 | 集中排放
|  | 3月6日8：00-9：00 | mg/L | 14.138 | 80 | 0.735 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.023 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.03 | 集中排放
|  | 3月6日9：00-10：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.81 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.5 | 集中排放
|  | 3月6日10：00-11：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.665 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.49 | 集中排放
|  | 3月6日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.55 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.01 | 集中排放
|  | 3月6日12：00-13：00 | mg/L | 12.951 | 80 | 0.728 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.54 | 集中排放
|  | 3月6日13：00-14：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.87 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.086 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.67 | 集中排放
|  | 3月6日14：00-15：00 | mg/L | 13.315 | 80 | 0.664 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.206 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.36 | 集中排放
|  | 3月6日15：00-16：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 0.5 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.504 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 15.07 | 集中排放
|  | 3月6日16：00-17：00 | mg/L | 13.835 | 80 | 0.533 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.31 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 6.69 | 集中排放
|  | 3月6日17：00-18：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 0.815 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.68 | 集中排放
|  | 3月6日18：00-19：00 | mg/L | 11.265 | 80 | 0.593 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 5.7 | 集中排放
|  | 3月6日19：00-20：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.51 | 集中排放
|  | 3月6日20：00-21：00 | mg/L | 11.337 | 80 | 0.703 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.457 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 9.64 | 集中排放
|  | 3月6日21：00-22：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 0.43 | 集中排放
|  | 3月6日22：00-23：00 | mg/L | 11.223 | 80 | 0.753 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.127 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 8.97 | 集中排放
|  | 3月6日23：00-24：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.74 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 0.874 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 4.29 | 集中排放