## Sheet1
2025年3月14日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月14日00：00-1：00 | mg/L | 12.68 | 80 | 0.638 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.075 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 97.94 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月14日1：00-2：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.57 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.882 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.96 | 集中排放
|  | 3月14日2：00-3：00 | mg/L | 11.835 | 80 | 0.579 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 0.992 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.86 | 集中排放
|  | 3月14日3：00-4：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.312 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.11 | 集中排放
|  | 3月14日4：00-5：00 | mg/L | 13.062 | 80 | 0.68 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.229 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.76 | 集中排放
|  | 3月14日5：00-6：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.986 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.24 | 集中排放
|  | 3月14日6：00-7：00 | mg/L | 11.344 | 80 | 0.714 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.121 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.46 | 集中排放
|  | 3月14日7：00-8：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.64 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.92 | 集中排放
|  | 3月14日8：00-9：00 | mg/L | 13.757 | 80 | 0.588 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.447 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.45 | 集中排放
|  | 3月14日9：00-10：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.53 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.209 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.39 | 集中排放
|  | 3月14日10：00-11：00 | mg/L | 13.752 | 80 | 0.685 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.116 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.26 | 集中排放
|  | 3月14日11：00-12：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.86 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 0.833 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.28 | 集中排放
|  | 3月14日12：00-13：00 | mg/L | 12.731 | 80 | 0.743 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 0.944 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.66 | 集中排放
|  | 3月14日13：00-14：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.61 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.28 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.32 | 集中排放
|  | 3月14日14：00-15：00 | mg/L | 12.704 | 80 | 0.68 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.201 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.53 | 集中排放
|  | 3月14日15：00-16：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.76 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.96 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.45 | 集中排放
|  | 3月14日16：00-17：00 | mg/L | 12.887 | 80 | 0.7 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.066 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.96 | 集中排放
|  | 3月14日17：00-18：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.63 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.39 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.98 | 集中排放
|  | 3月14日18：00-19：00 | mg/L | 13.333 | 80 | 0.686 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.297 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.37 | 集中排放
|  | 3月14日19：00-20：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.75 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.014 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.88 | 集中排放
|  | 3月14日20：00-21：00 | mg/L | 10.869 | 80 | 0.806 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.11 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.87 | 集中排放
|  | 3月14日21：00-22：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.87 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.397 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.85 | 集中排放
|  | 3月14日22：00-23：00 | mg/L | 11.977 | 80 | 0.814 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.278 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.76 | 集中排放
|  | 3月14日23：00-24：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.75 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 0.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.87 | 集中排放