## Sheet1
2025年3月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月15日00：00-1：00 | mg/L | 13.312 | 80 | 0.75 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.013 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 71.18 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月15日1：00-2：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.75 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.446 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.02 | 集中排放
|  | 3月15日2：00-3：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.685 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.24 | 集中排放
|  | 3月15日3：00-4：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.61 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.046 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.64 | 集中排放
|  | 3月15日4：00-5：00 | mg/L | 11.413 | 80 | 0.766 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.61 | 集中排放
|  | 3月15日5：00-6：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.95 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.532 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.34 | 集中排放
|  | 3月15日6：00-7：00 | mg/L | 12.382 | 80 | 0.904 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.455 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.01 | 集中排放
|  | 3月15日7：00-8：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.223 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.88 | 集中排放
|  | 3月15日8：00-9：00 | mg/L | 10.834 | 80 | 0.841 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.6 | 集中排放
|  | 3月15日9：00-10：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.83 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.88 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.98 | 集中排放
|  | 3月15日10：00-11：00 | mg/L | 10.828 | 80 | 1.013 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.995 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.34 | 集中排放
|  | 3月15日11：00-12：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 1.23 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.339 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.51 | 集中排放
|  | 3月15日12：00-13：00 | mg/L | 12.665 | 80 | 1.02 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.247 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.7 | 集中排放
|  | 3月15日13：00-14：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.77 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 0.972 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 101.86 | 集中排放
|  | 3月15日14：00-15：00 | mg/L | 15.037 | 80 | 0.793 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.105 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.46 | 集中排放
|  | 3月15日15：00-16：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.82 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.511 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.15 | 集中排放
|  | 3月15日16：00-17：00 | mg/L | 12.837 | 80 | 0.746 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.84 | 集中排放
|  | 3月15日17：00-18：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.66 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.094 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.24 | 集中排放
|  | 3月15日18：00-19：00 | mg/L | 12.95 | 80 | 0.642 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.52 | 集中排放
|  | 3月15日19：00-20：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.62 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.563 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.99 | 集中排放
|  | 3月15日20：00-21：00 | mg/L | 13.027 | 80 | 0.566 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.67 | 集中排放
|  | 3月15日21：00-22：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.5 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.134 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.34 | 集中排放
|  | 3月15日22：00-23：00 | mg/L | 10.66 | 80 | 0.523 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.061 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.61 | 集中排放
|  | 3月15日23：00-24：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.55 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 0.838 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.28 | 集中排放