## Sheet1
2025年3月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月16日00：00-1：00 | mg/L | 11.427 | 80 | 0.568 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 0.94 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 105.89 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月16日1：00-2：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.01 | 集中排放
|  | 3月16日2：00-3：00 | mg/L | 11.835 | 80 | 0.725 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.45 | 集中排放
|  | 3月16日3：00-4：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.57 | 集中排放
|  | 3月16日4：00-5：00 | mg/L | 12.581 | 80 | 0.8 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 0.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.2 | 集中排放
|  | 3月16日5：00-6：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.69 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.521 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.03 | 集中排放
|  | 3月16日6：00-7：00 | mg/L | 14.569 | 80 | 0.694 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.07 | 集中排放
|  | 3月16日7：00-8：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.7 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.506 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.87 | 集中排放
|  | 3月16日8：00-9：00 | mg/L | 13.301 | 80 | 0.762 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.31 | 集中排放
|  | 3月16日9：00-10：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.84 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.42 | 集中排放
|  | 3月16日10：00-11：00 | mg/L | 11.067 | 80 | 0.809 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.27 | 集中排放
|  | 3月16日11：00-12：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.77 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.591 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.14 | 集中排放
|  | 3月16日12：00-13：00 | mg/L | 12.717 | 80 | 0.672 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.72 | 集中排放
|  | 3月16日13：00-14：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.55 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.22 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.7 | 集中排放
|  | 3月16日14：00-15：00 | mg/L | 11.76 | 80 | 0.616 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.131 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.03 | 集中排放
|  | 3月16日15：00-16：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.862 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.84 | 集中排放
|  | 3月16日16：00-17：00 | mg/L | 12.235 | 80 | 0.616 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.87 | 集中排放
|  | 3月16日17：00-18：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.298 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.37 | 集中排放
|  | 3月16日18：00-19：00 | mg/L | 11.657 | 80 | 0.594 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.227 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.07 | 集中排放
|  | 3月16日19：00-20：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.7 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.008 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.3 | 集中排放
|  | 3月16日20：00-21：00 | mg/L | 11.562 | 80 | 0.713 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 111.56 | 集中排放
|  | 3月16日21：00-22：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.73 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.408 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 126.96 | 集中排放
|  | 3月16日22：00-23：00 | mg/L | 12.474 | 80 | 0.796 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.319 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.69 | 集中排放
|  | 3月16日23：00-24：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.88 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 128.15 | 集中排放