## Sheet1
2025年3月17日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月17日00：00-1：00 | mg/L | 10.374 | 80 | 0.867 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.16 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 91.39 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月17日1：00-2：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.85 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.498 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.24 | 集中排放
|  | 3月17日2：00-3：00 | mg/L | 11.131 | 80 | 0.824 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.411 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.83 | 集中排放
|  | 3月17日3：00-4：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.148 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.93 | 集中排放
|  | 3月17日4：00-5：00 | mg/L | 15.997 | 80 | 0.668 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 1.078 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.8 | 集中排放
|  | 3月17日5：00-6：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.51 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 0.862 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.88 | 集中排放
|  | 3月17日6：00-7：00 | mg/L | 18.022 | 80 | 0.545 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.68 | 集中排放
|  | 3月17日7：00-8：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.59 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.217 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.19 | 集中排放
|  | 3月17日8：00-9：00 | mg/L | 11.353 | 80 | 0.668 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.04 | 集中排放
|  | 3月17日9：00-10：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 0.893 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.94 | 集中排放
|  | 3月17日10：00-11：00 | mg/L | 13.279 | 80 | 0.766 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.004 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.56 | 集中排放
|  | 3月17日11：00-12：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.34 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.25 | 集中排放
|  | 3月17日12：00-13：00 | mg/L | 13.292 | 80 | 0.647 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.08 | 集中排放
|  | 3月17日13：00-14：00 | mg/L | 14.3 | 80 | 0.5 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 0.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.35 | 集中排放
|  | 3月17日14：00-15：00 | mg/L | 13.108 | 80 | 0.522 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.097 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.43 | 集中排放
|  | 3月17日15：00-16：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.55 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.451 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.04 | 集中排放
|  | 3月17日16：00-17：00 | mg/L | 11.622 | 80 | 0.654 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.368 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.4 | 集中排放
|  | 3月17日17：00-18：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.79 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.94 | 集中排放
|  | 3月17日18：00-19：00 | mg/L | 12.801 | 80 | 0.682 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.224 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.01 | 集中排放
|  | 3月17日19：00-20：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.54 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.56 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.94 | 集中排放
|  | 3月17日20：00-21：00 | mg/L | 10.828 | 80 | 0.644 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.91 | 集中排放
|  | 3月17日21：00-22：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 47.5 | 集中排放
|  | 3月17日22：00-23：00 | mg/L | 11.987 | 80 | 0.784 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.18 | 集中排放
|  | 3月17日23：00-24：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.79 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 0.811 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.16 | 集中排放