## Sheet1
2025年3月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月18日00：00-1：00 | mg/L | 13.68 | 80 | 0.669 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.096 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 90.8 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月18日1：00-2：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.51 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.985 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.37 | 集中排放
|  | 3月18日2：00-3：00 | mg/L | 14.55 | 80 | 0.583 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 1.916 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.22 | 集中排放
|  | 3月18日3：00-4：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.68 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.704 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.13 | 集中排放
|  | 3月18日4：00-5：00 | mg/L | 16.546 | 80 | 0.697 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.817 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.81 | 集中排放
|  | 3月18日5：00-6：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 0.72 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.167 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.67 | 集中排放
|  | 3月18日6：00-7：00 | mg/L | 14.405 | 80 | 0.673 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.92 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.11 | 集中排放
|  | 3月18日7：00-8：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 39.26 | 集中排放
|  | 3月18日8：00-9：00 | mg/L | 13.572 | 80 | 0.631 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.32 | 集中排放
|  | 3月18日9：00-10：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.66 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 0.858 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 50.15 | 集中排放
|  | 3月18日10：00-11：00 | mg/L | 12.105 | 80 | 0.618 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 0.879 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.36 | 集中排放
|  | 3月18日11：00-12：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 0.943 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 58.99 | 集中排放
|  | 3月18日12：00-13：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 2.118 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 5.119 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.14 | 集中排放
|  | 3月18日13：00-14：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 2.6 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 2.005 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.47 | 集中排放
|  | 3月18日14：00-15：00 | mg/L | 20.381 | 80 | 0.819 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 9.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.95 | 集中排放
|  | 3月18日15：00-16：00 | mg/L | 32.57 | 80 | 0.77 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.032 | 0.5 | 9.413 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.74 | 集中排放
|  | 3月18日16：00-17：00 | mg/L | 24.733 | 80 | 0.832 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.047 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.84 | 集中排放
|  | 3月18日17：00-18：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 0.89 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 1.664 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 61.33 | 集中排放
|  | 3月18日18：00-19：00 | mg/L | 24.91 | 80 | 0.859 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 12.798 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.51 | 集中排放
|  | 3月18日19：00-20：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.83 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 10.214 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.76 | 集中排放
|  | 3月18日20：00-21：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.783 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 7.924 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 67.87 | 集中排放
|  | 3月18日21：00-22：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.74 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.87 | 集中排放
|  | 3月18日22：00-23：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.75 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.931 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.27 | 集中排放
|  | 3月18日23：00-24：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.76 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 4.554 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.95 | 集中排放