## Sheet1
2025年3月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月19日00：00-1：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.703 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 4.887 | 15 | 29 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 95.17 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月19日1：00-2：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.65 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 5.887 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.53 | 集中排放
|  | 3月19日2：00-3：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.686 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 6.269 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.69 | 集中排放
|  | 3月19日3：00-4：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.72 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 7.415 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.21 | 集中排放
|  | 3月19日4：00-5：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.617 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 8.848 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 103.95 | 集中排放
|  | 3月19日5：00-6：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 13.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 127.33 | 集中排放
|  | 3月19日6：00-7：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 13.146 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.61 | 集中排放
|  | 3月19日7：00-8：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.52 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 13.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.05 | 集中排放
|  | 3月19日8：00-9：00 | mg/L | 36.8 | 80 | 0.664 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 13.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.48 | 集中排放
|  | 3月19日9：00-10：00 | mg/L | 30.137 | 80 | 0.8 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.017 | 0.5 | 13.143 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.69 | 集中排放
|  | 3月19日10：00-11：00 | mg/L | 12.168 | 80 | 0.703 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.024 | 0.5 | 9.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.86 | 集中排放
|  | 3月19日11：00-12：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.61 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.037 | 0.5 | 9.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.91 | 集中排放
|  | 3月19日12：00-13：00 | mg/L | 12.418 | 80 | 0.62 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 9.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.77 | 集中排放
|  | 3月19日13：00-14：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.63 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 9.724 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 120.74 | 集中排放
|  | 3月19日14：00-15：00 | mg/L | 13.037 | 80 | 0.681 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 9.614 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.83 | 集中排放
|  | 3月19日15：00-16：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 9.302 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.07 | 集中排放
|  | 3月19日16：00-17：00 | mg/L | 12.774 | 80 | 0.771 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 9.308 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.72 | 集中排放
|  | 3月19日17：00-18：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.81 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.15 | 集中排放
|  | 3月19日18：00-19：00 | mg/L | 12.372 | 80 | 0.683 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.37 | 集中排放
|  | 3月19日19：00-20：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.44 | 集中排放
|  | 3月19日20：00-21：00 | mg/L | 12.513 | 80 | 0.681 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.85 | 集中排放
|  | 3月19日21：00-22：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.8 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 109.74 | 集中排放
|  | 3月19日22：00-23：00 | mg/L | 13.274 | 80 | 0.805 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.65 | 集中排放
|  | 3月19日23：00-24：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.81 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 102.15 | 集中排放