## Sheet1
2025年3月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月20日00：00-1：00 | mg/L | 13.257 | 80 | 0.769 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 9.771 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 105.83 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月20日1：00-2：00 | mg/L | 13.8 | 80 | 0.73 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.96 | 集中排放
|  | 3月20日2：00-3：00 | mg/L | 13.928 | 80 | 0.715 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.9 | 集中排放
|  | 3月20日3：00-4：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 110.09 | 集中排放
|  | 3月20日4：00-5：00 | mg/L | 14.387 | 80 | 0.66 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.083 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.66 | 集中排放
|  | 3月20日5：00-6：00 | mg/L | 14.8 | 80 | 0.62 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.41 | 集中排放
|  | 3月20日6：00-7：00 | mg/L | 13.55 | 80 | 0.751 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.08 | 集中排放
|  | 3月20日7：00-8：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.069 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.61 | 集中排放
|  | 3月20日8：00-9：00 | mg/L | 10.832 | 80 | 0.735 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.38 | 集中排放
|  | 3月20日9：00-10：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.59 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.34 | 集中排放
|  | 3月20日10：00-11：00 | mg/L | 11.063 | 80 | 0.66 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.94 | 集中排放
|  | 3月20日11：00-12：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.73 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.65 | 集中排放
|  | 3月20日12：00-13：00 | mg/L | 12.122 | 80 | 0.8 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 112.54 | 集中排放
|  | 3月20日13：00-14：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.76 | 集中排放
|  | 3月20日14：00-15：00 | mg/L | 12.55 | 80 | 0.806 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.58 | 集中排放
|  | 3月20日15：00-16：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.74 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.5 | 集中排放
|  | 3月20日16：00-17：00 | mg/L | 11.389 | 80 | 0.626 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.98 | 集中排放
|  | 3月20日17：00-18：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 9.771 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.8 | 集中排放
|  | 3月20日18：00-19：00 | mg/L | 13.758 | 80 | 0.515 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 9.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.39 | 集中排放
|  | 3月20日19：00-20：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.52 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.799 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.05 | 集中排放
|  | 3月20日20：00-21：00 | mg/L | 12.272 | 80 | 0.654 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.364 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83.28 | 集中排放
|  | 3月20日21：00-22：00 | mg/L | 10.7 | 80 | 0.79 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.063 | 0.5 | 1.405 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.64 | 集中排放
|  | 3月20日22：00-23：00 | mg/L | 10.923 | 80 | 0.78 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.066 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.85 | 集中排放
|  | 3月20日23：00-24：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.048 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.77 | 集中排放