## Sheet1
2025年3月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月26日00：00-1：00 | mg/L | 11.579 | 80 | 0.757 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 11.019 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 92.15 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月26日1：00-2：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 11.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.21 | 集中排放
|  | 3月26日2：00-3：00 | mg/L | 10.997 | 80 | 0.65 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 11.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.79 | 集中排放
|  | 3月26日3：00-4：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.6 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 11.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.24 | 集中排放
|  | 3月26日4：00-5：00 | mg/L | 11.927 | 80 | 0.569 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 11.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.99 | 集中排放
|  | 3月26日5：00-6：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 0.53 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 11.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.99 | 集中排放
|  | 3月26日6：00-7：00 | mg/L | 15.172 | 80 | 0.582 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 11.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.95 | 集中排放
|  | 3月26日7：00-8：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.65 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 11.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.29 | 集中排放
|  | 3月26日8：00-9：00 | mg/L | 13.986 | 80 | 0.646 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 11.019 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.48 | 集中排放
|  | 3月26日9：00-10：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.64 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 12.602 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.66 | 集中排放
|  | 3月26日10：00-11：00 | mg/L | 13.71 | 80 | 0.701 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 14.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.02 | 集中排放
|  | 3月26日11：00-12：00 | mg/L | 14.2 | 80 | 0.78 | 10 | 8 | 6-9 | 0.082 | 0.5 | 14.935 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.76 | 集中排放
|  | 3月26日12：00-13：00 | mg/L | 13.962 | 80 | 0.771 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 14.679 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.33 | 集中排放
|  | 3月26日13：00-14：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 13.657 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.6 | 集中排放
|  | 3月26日14：00-15：00 | mg/L | 14.415 | 80 | 0.76 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 13.657 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.14 | 集中排放
|  | 3月26日15：00-16：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 0.889 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 13.657 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.25 | 集中排放
|  | 3月26日16：00-17：00 | mg/L | 15.364 | 80 | 0.886 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 10.903 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.13 | 集中排放
|  | 3月26日17：00-18：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.88 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 2.331 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 25.88 | 集中排放
|  | 3月26日18：00-19：00 | mg/L | 12.554 | 80 | 0.88 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.055 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 71.27 | 集中排放
|  | 3月26日19：00-20：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.88 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.082 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.1 | 集中排放
|  | 3月26日20：00-21：00 | mg/L | 14.188 | 80 | 0.816 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.25 | 集中排放
|  | 3月26日21：00-22：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.73 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.444 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.72 | 集中排放
|  | 3月26日22：00-23：00 | mg/L | 13.723 | 80 | 0.751 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.344 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.04 | 集中排放
|  | 3月26日23：00-24：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.78 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.03 | 0.5 | 0.915 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.64 | 集中排放