## Sheet1
2025年3月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月27日00：00-1：00 | mg/L | 11.829 | 80 | 0.738 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.053 | 15 | 23 | 50 | 27 | 50 |  | 20 | 92.25 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月27日1：00-2：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.68 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.556 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 99.83 | 集中排放
|  | 3月27日2：00-3：00 | mg/L | 11.812 | 80 | 0.629 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.484 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.81 | 集中排放
|  | 3月27日3：00-4：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.218 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.74 | 集中排放
|  | 3月27日4：00-5：00 | mg/L | 13.706 | 80 | 0.581 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.137 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.42 | 集中排放
|  | 3月27日5：00-6：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.61 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.071 | 0.5 | 0.841 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.4 | 集中排放
|  | 3月27日6：00-7：00 | mg/L | 13.581 | 80 | 0.687 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.065 | 0.5 | 0.944 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.4 | 集中排放
|  | 3月27日7：00-8：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.79 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 29.29 | 集中排放
|  | 3月27日8：00-9：00 | mg/L | 10.641 | 80 | 0.803 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.81 | 集中排放
|  | 3月27日9：00-10：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.82 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 0.919 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.14 | 集中排放
|  | 3月27日10：00-11：00 | mg/L | 10.916 | 80 | 0.706 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.033 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.7 | 集中排放
|  | 3月27日11：00-12：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.55 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.459 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.94 | 集中排放
|  | 3月27日12：00-13：00 | mg/L | 13.552 | 80 | 0.659 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 64.95 | 集中排放
|  | 3月27日13：00-14：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.81 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.123 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.71 | 集中排放
|  | 3月27日14：00-15：00 | mg/L | 13.934 | 80 | 0.738 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.21 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.17 | 集中排放
|  | 3月27日15：00-16：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.19 | 集中排放
|  | 3月27日16：00-17：00 | mg/L | 13.003 | 80 | 0.724 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.465 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.44 | 集中排放
|  | 3月27日17：00-18：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.84 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.12 | 集中排放
|  | 3月27日18：00-19：00 | mg/L | 13.617 | 80 | 0.698 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.14 | 集中排放
|  | 3月27日19：00-20：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.75 | 集中排放
|  | 3月27日20：00-21：00 | mg/L | 13.494 | 80 | 0.65 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.64 | 集中排放
|  | 3月27日21：00-22：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.86 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 97.72 | 集中排放
|  | 3月27日22：00-23：00 | mg/L | 11.757 | 80 | 0.818 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.51 | 集中排放
|  | 3月27日23：00-24：00 | mg/L | 10 | 80 | 0.76 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.78 | 集中排放