## Sheet1
2025年3月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月28日00：00-1：00 | mg/L | 10.322 | 80 | 0.743 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.203 | 15 | 26 | 50 | 30 | 50 |  | 20 | 87.37 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月28日1：00-2：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.94 | 集中排放
|  | 3月28日2：00-3：00 | mg/L | 11.419 | 80 | 0.699 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 82.63 | 集中排放
|  | 3月28日3：00-4：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.67 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.176 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.66 | 集中排放
|  | 3月28日4：00-5：00 | mg/L | 11.59 | 80 | 0.62 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.9 | 集中排放
|  | 3月28日5：00-6：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.83 | 集中排放
|  | 3月28日6：00-7：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 57.86 | 集中排放
|  | 3月28日7：00-8：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.55 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.35 | 集中排放
|  | 3月28日8：00-9：00 | mg/L | 10.702 | 80 | 0.666 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.24 | 集中排放
|  | 3月28日9：00-10：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.203 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.85 | 集中排放
|  | 3月28日10：00-11：00 | mg/L | 11.677 | 80 | 0.719 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.16 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.4 | 集中排放
|  | 3月28日11：00-12：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.56 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.006 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.54 | 集中排放
|  | 3月28日12：00-13：00 | mg/L | 11.004 | 80 | 0.576 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 0.965 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.65 | 集中排放
|  | 3月28日13：00-14：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.6 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 0.809 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.91 | 集中排放
|  | 3月28日14：00-15：00 | mg/L | 12.813 | 80 | 0.616 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.061 | 0.5 | 0.904 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.08 | 集中排放
|  | 3月28日15：00-16：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.61 | 集中排放
|  | 3月28日16：00-17：00 | mg/L | 13.14 | 80 | 0.729 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.9 | 集中排放
|  | 3月28日17：00-18：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.86 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 4.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.08 | 集中排放
|  | 3月28日18：00-19：00 | mg/L | 12.456 | 80 | 0.734 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 3.76 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.92 | 集中排放
|  | 3月28日19：00-20：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.55 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 2.17 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.72 | 集中排放
|  | 3月28日20：00-21：00 | mg/L | 13.142 | 80 | 0.676 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.912 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.14 | 集中排放
|  | 3月28日21：00-22：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.86 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 0.95 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.78 | 集中排放
|  | 3月28日22：00-23：00 | mg/L | 11.485 | 80 | 0.763 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.032 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.7 | 集中排放
|  | 3月28日23：00-24：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 0.62 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.22 | 集中排放