## Sheet1
2025年3月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月29日00：00-1：00 | mg/L | 10.769 | 80 | 0.653 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.068 | 0.5 | 1.272 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 89.01 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月29日1：00-2：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.7 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.029 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.48 | 集中排放
|  | 3月29日2：00-3：00 | mg/L | 11.969 | 80 | 0.651 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 1.324 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.79 | 集中排放
|  | 3月29日3：00-4：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.58 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 2.417 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.13 | 集中排放
|  | 3月29日4：00-5：00 | mg/L | 12.126 | 80 | 0.624 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.817 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.56 | 集中排放
|  | 3月29日5：00-6：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 0.69 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 4.342 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.99 | 集中排放
|  | 3月29日6：00-7：00 | mg/L | 13.494 | 80 | 0.718 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 4.059 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.75 | 集中排放
|  | 3月29日7：00-8：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.76 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 3.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.26 | 集中排放
|  | 3月29日8：00-9：00 | mg/L | 11.959 | 80 | 0.736 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 2.63 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.29 | 集中排放
|  | 3月29日9：00-10：00 | mg/L | 10.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 1.189 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.49 | 集中排放
|  | 3月29日10：00-11：00 | mg/L | 11.343 | 80 | 0.708 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.37 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.72 | 集中排放
|  | 3月29日11：00-12：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.72 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 2.084 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.3 | 集中排放
|  | 3月29日12：00-13：00 | mg/L | 12.647 | 80 | 0.696 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 2.542 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 87.21 | 集中排放
|  | 3月29日13：00-14：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.66 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 4.439 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.01 | 集中排放
|  | 3月29日14：00-15：00 | mg/L | 11.386 | 80 | 0.728 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.044 | 0.5 | 3.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 85.41 | 集中排放
|  | 3月29日15：00-16：00 | mg/L | 11.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.169 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.67 | 集中排放
|  | 3月29日16：00-17：00 | mg/L | 11.413 | 80 | 0.81 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.401 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.02 | 集中排放
|  | 3月29日17：00-18：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 0.78 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 3.386 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 34.47 | 集中排放
|  | 3月29日18：00-19：00 | mg/L | 11.711 | 80 | 0.685 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 2.989 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.05 | 集中排放
|  | 3月29日19：00-20：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.041 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.06 | 集中排放
|  | 3月29日20：00-21：00 | mg/L | 10.785 | 80 | 0.54 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.009 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 92.74 | 集中排放
|  | 3月29日21：00-22：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.124 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 104.01 | 集中排放
|  | 3月29日22：00-23：00 | mg/L | 11.985 | 80 | 0.658 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 1.107 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.83 | 集中排放
|  | 3月29日23：00-24：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 0.84 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.026 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.82 | 集中排放