## Sheet1
2025年3月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月30日00：00-1：00 | mg/L | 13.171 | 80 | 0.812 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.036 | 0.5 | 1.069 | 15 | 30 | 50 | 33 | 50 |  | 20 | 84.58 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月30日1：00-2：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.77 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.252 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 91.63 | 集中排放
|  | 3月30日2：00-3：00 | mg/L | 13.383 | 80 | 0.754 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.407 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 84.61 | 集中排放
|  | 3月30日3：00-4：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.73 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 2.07 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.73 | 集中排放
|  | 3月30日4：00-5：00 | mg/L | 13.987 | 80 | 0.785 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.897 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 86.81 | 集中排放
|  | 3月30日5：00-6：00 | mg/L | 13.7 | 80 | 0.87 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.98 | 集中排放
|  | 3月30日6：00-7：00 | mg/L | 13.505 | 80 | 0.823 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.516 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.41 | 集中排放
|  | 3月30日7：00-8：00 | mg/L | 13 | 80 | 0.75 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 3.259 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 24.98 | 集中排放
|  | 3月30日8：00-9：00 | mg/L | 12.688 | 80 | 0.758 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 2.982 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 74.93 | 集中排放
|  | 3月30日9：00-10：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.77 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.043 | 0.5 | 1.378 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.17 | 集中排放
|  | 3月30日10：00-11：00 | mg/L | 11.483 | 80 | 0.766 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.042 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.5 | 集中排放
|  | 3月30日11：00-12：00 | mg/L | 10.4 | 80 | 0.76 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 0.899 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.04 | 集中排放
|  | 3月30日12：00-13：00 | mg/L | 10.884 | 80 | 0.741 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.039 | 0.5 | 0.898 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.24 | 集中排放
|  | 3月30日13：00-14：00 | mg/L | 12.083 | 80 | 0.71 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.04 | 0.5 | 0.891 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.51 | 集中排放
|  | 3月30日14：00-15：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.644 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.038 | 0.5 | 1.003 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.75 | 集中排放
|  | 3月30日15：00-16：00 | mg/L | 12.1 | 80 | 0.54 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.592 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.18 | 集中排放
|  | 3月30日16：00-17：00 | mg/L | 11.791 | 80 | 0.651 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.552 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.4 | 集中排放
|  | 3月30日17：00-18：00 | mg/L | 11 | 80 | 0.83 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.333 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 42.64 | 集中排放
|  | 3月30日18：00-19：00 | mg/L | 11.374 | 80 | 0.703 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.27 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 65.18 | 集中排放
|  | 3月30日19：00-20：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.5 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.032 | 0.5 | 0.998 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 88.56 | 集中排放
|  | 3月30日20：00-21：00 | mg/L | 12.071 | 80 | 0.512 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.081 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 136.03 | 集中排放
|  | 3月30日21：00-22：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.53 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.021 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 142.5 | 集中排放
|  | 3月30日22：00-23：00 | mg/L | 12.033 | 80 | 0.538 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.023 | 0.5 | 1.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 115.71 | 集中排放
|  | 3月30日23：00-24：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.55 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.027 | 0.5 | 1.034 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 116.59 | 集中排放