## Sheet1
2025年3月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月31日00：00-1：00 | mg/L | 13.682 | 80 | 0.546 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.034 | 0.5 | 1.061 | 15 | 28 | 50 | 31 | 50 |  | 20 | 94.05 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月31日1：00-2：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.05 | 0.5 | 1.198 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 96.47 | 集中排放
|  | 3月31日2：00-3：00 | mg/L | 13.706 | 80 | 0.651 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.053 | 0.5 | 1.187 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 90.13 | 集中排放
|  | 3月31日3：00-4：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.83 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.72 | 集中排放
|  | 3月31日4：00-5：00 | mg/L | 13.062 | 80 | 0.716 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.1 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 100.55 | 集中排放
|  | 3月31日5：00-6：00 | mg/L | 16 | 80 | 0.53 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 108.57 | 集中排放
|  | 3月31日6：00-7：00 | mg/L | 15.33 | 80 | 0.629 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 59.3 | 集中排放
|  | 3月31日7：00-8：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 32.32 | 集中排放
|  | 3月31日8：00-9：00 | mg/L | 13.235 | 80 | 0.688 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.75 | 集中排放
|  | 3月31日9：00-10：00 | mg/L | 12.3 | 80 | 0.52 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.031 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 94.52 | 集中排放
|  | 3月31日10：00-11：00 | mg/L | 12.16 | 80 | 0.629 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.03 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 114.39 | 集中排放
|  | 3月31日11：00-12：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.027 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.09 | 集中排放
|  | 3月31日12：00-13：00 | mg/L | 11.55 | 80 | 0.713 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 79.48 | 集中排放
|  | 3月31日13：00-14：00 | mg/L | 10.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.035 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.26 | 集中排放
|  | 3月31日14：00-15：00 | mg/L | 10.984 | 80 | 0.572 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.033 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 55.68 | 集中排放
|  | 3月31日15：00-16：00 | mg/L | 11.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.027 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 75.41 | 集中排放
|  | 3月31日16：00-17：00 | mg/L | 11.312 | 80 | 0.558 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.025 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 37.43 | 集中排放
|  | 3月31日17：00-18：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.019 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 70.71 | 集中排放
|  | 3月31日18：00-19：00 | mg/L | 12.123 | 80 | 0.608 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.022 | 0.5 | 1.102 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 83 | 集中排放
|  | 3月31日19：00-20：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.03 | 0.5 | 1.473 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 107.61 | 集中排放
|  | 3月31日20：00-21：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.029 | 0.5 | 1.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 137.48 | 集中排放
|  | 3月31日21：00-22：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.75 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.026 | 0.5 | 1.72 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 117.32 | 集中排放
|  | 3月31日22：00-23：00 | mg/L | 12.928 | 80 | 0.714 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.026 | 0.5 | 1.697 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 121.08 | 集中排放
|  | 3月31日23：00-24：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.65 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.025 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 139.05 | 集中排放