## Sheet1
2025年4月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月10日00：00-1：00 | mg/L | 10.78 | 80 | 0.83 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.076 | 0.5 | 1.358 | 15 | 28 | 50 | 32 | 50 |  | 20 | 84.64 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月10日1：00-2：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.94 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.334 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.92 | 集中排放
|  | 4月10日2：00-3：00 | mg/L | 12.602 | 80 | 0.832 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.509 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.61 | 集中排放
|  | 4月10日3：00-4：00 | mg/L | 14.7 | 80 | 0.74 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.867 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 95.79 | 集中排放
|  | 4月10日4：00-5：00 | mg/L | 13.628 | 80 | 0.686 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.656 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.9 | 集中排放
|  | 4月10日5：00-6：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.64 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.222 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 68.34 | 集中排放
|  | 4月10日6：00-7：00 | mg/L | 11.635 | 80 | 0.591 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.07 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 41.29 | 集中排放
|  | 4月10日7：00-8：00 | mg/L | 11.7 | 80 | 0.55 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.541 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 38.81 | 集中排放
|  | 4月10日8：00-9：00 | mg/L | 11.153 | 80 | 0.523 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.423 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 93.95 | 集中排放
|  | 4月10日9：00-10：00 | mg/L | 10.1 | 80 | 0.5 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.186 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 98.57 | 集中排放
|  | 4月10日10：00-11：00 | mg/L | 11.444 | 80 | 0.677 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.079 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.68 | 集中排放
|  | 4月10日11：00-12：00 | mg/L | 14.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 0.863 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 56.03 | 集中排放
|  | 4月10日12：00-13：00 | mg/L | 13.249 | 80 | 0.932 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.064 | 0.5 | 1.188 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.06 | 集中排放
|  | 4月10日13：00-14：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 1.02 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.077 | 0.5 | 1.855 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 43.66 | 集中排放
|  | 4月10日14：00-15：00 | mg/L | 13.03 | 80 | 1.117 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.716 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.11 | 集中排放
|  | 4月10日15：00-16：00 | mg/L | 15.8 | 80 | 1.2 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 22.76 | 集中排放
|  | 4月10日16：00-17：00 | mg/L | 16.425 | 80 | 1.04 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.609 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.33 | 集中排放
|  | 4月10日17：00-18：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.9 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.974 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.8 | 集中排放
|  | 4月10日18：00-19：00 | mg/L | 16.677 | 80 | 0.761 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.85 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.23 | 集中排放
|  | 4月10日19：00-20：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.64 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.597 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 63.36 | 集中排放
|  | 4月10日20：00-21：00 | mg/L | 13.832 | 80 | 0.587 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.079 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.07 | 集中排放
|  | 4月10日21：00-22：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.54 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.194 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 69.01 | 集中排放
|  | 4月10日22：00-23：00 | mg/L | 11.937 | 80 | 1.008 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.078 | 0.5 | 1.221 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 76.06 | 集中排放
|  | 4月10日23：00-24：00 | mg/L | 12.2 | 80 | 1.42 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.075 | 0.5 | 1.275 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 80.97 | 集中排放