## Sheet1
2025年4月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 50 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月11日00：00-1：00 | mg/L | 11.996 | 80 | 1.229 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.675 | 15 | 25 | 50 | 28 | 50 |  | 20 | 59.78 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂 | 清明节放假
|  | 4月11日1：00-2：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 1.06 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.481 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 62.37 | 集中排放
|  | 4月11日2：00-3：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.837 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 2.153 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 60.39 | 集中排放
|  | 4月11日3：00-4：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.64 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 1.49 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 73.73 | 集中排放
|  | 4月11日4：00-5：00 | mg/L | 11.564 | 80 | 0.725 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.086 | 0.5 | 1.525 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.23 | 集中排放
|  | 4月11日5：00-6：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.8 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.08 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 72.8 | 集中排放
|  | 4月11日6：00-7：00 | mg/L | 12.209 | 80 | 0.705 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.072 | 0.5 | 1.507 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 40.36 | 集中排放
|  | 4月11日7：00-8：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.62 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.06 | 0.5 | 1.328 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 23.62 | 集中排放
|  | 4月11日8：00-9：00 | mg/L | 13.327 | 80 | 0.609 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.058 | 0.5 | 1.193 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 66.45 | 集中排放
|  | 4月11日9：00-10：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.6 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.055 | 0.5 | 0.919 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 46.23 | 集中排放
|  | 4月11日10：00-11：00 | mg/L | 12.326 | 80 | 0.69 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.052 | 0.5 | 1.096 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 78.18 | 集中排放
|  | 4月11日11：00-12：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.77 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 54.18 | 集中排放
|  | 4月11日12：00-13：00 | mg/L | 12.152 | 80 | 0.781 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.047 | 0.5 | 1.318 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 52.05 | 集中排放
|  | 4月11日13：00-14：00 | mg/L | 13.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.045 | 0.5 | 1.021 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 44.58 | 集中排放
|  | 4月11日14：00-15：00 | mg/L | 13.433 | 80 | 0.669 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.046 | 0.5 | 1.182 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 51.94 | 集中排放
|  | 4月11日15：00-16：00 | mg/L | 13.1 | 80 | 0.56 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.514 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 49.28 | 集中排放
|  | 4月11日16：00-17：00 | mg/L | 12.547 | 80 | 0.607 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 45.61 | 集中排放
|  | 4月11日17：00-18：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.65 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.049 | 0.5 | 1.157 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 30.09 | 集中排放
|  | 4月11日18：00-19：00 | mg/L | 12.181 | 80 | 0.744 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.051 | 0.5 | 1.309 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 119.46 | 集中排放
|  | 4月11日19：00-20：00 | mg/L | 13.5 | 80 | 0.83 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.054 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 81.51 | 集中排放
|  | 4月11日20：00-21：00 | mg/L | 13.466 | 80 | 0.762 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.057 | 0.5 | 1.505 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 89.4 | 集中排放
|  | 4月11日21：00-22：00 | mg/L | 13.4 | 80 | 0.7 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.062 | 0.5 | 1.248 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 118.19 | 集中排放
|  | 4月11日22：00-23：00 | mg/L | 12.792 | 80 | 0.7 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.056 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 106.24 | 集中排放
|  | 4月11日23：00-24：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.7 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.048 | 0.5 | 1.147 | 15 |  | 50 |  | 50 |  | 20 | 105.47 | 集中排放